EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022

PROCESSO GERAL Nº 00094.2022.3.313.02

PREÂMBULO

2ª CHAMADA

O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/DR-RO, através de sua Comissão de Licitação, designada por força das disposições contidas na Portaria nº. 001/2022 e por solicitação devidamente autorizada através da solicitação SC00912, torna público que está promovendo licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE SESI ESCOLA CACOAL, PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS MAKER E DE CIÊNCIAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO, REVESTIMEN TO DE FORRO, PISO E PAREDE. A EXECUÇÃO DEVERÁ SER CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS ANEXOS. Os critérios de aceitabilidade contidos neste instrumento convocatório reger-se-ão pelo Regulamento de Licitações e Contratos do SESI e pelas disposições deste instrumento convocatório, seus anexos e legislação pertinente.

RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

LOCAL: CASA DA INDÚSTRIA

End.: Rua Rui Barbosa, nº 1.112, Bairro Arigolândia.

Porto Velho/RO – CEP: 76.801-186.

DATA: 17/11/2022

HORÁRIO: 09 horas (horário local)

Se na data acima não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos envelopes referentes a esta Concorrência será realizado no local, dia e horário supracitados de funcionamento do SESI que se seguir.

PESSOAS PARA CONTATO:

Comissão Permanente de Licitação

Raíssa Suélen R. dos Santos Calixto

Telefone: (69) 3216-3491/ 3216-3477

E-mail: cpl@fiero.org.br

Horário: 8h às 12h e das 14h às 18h.

OBSERVAÇÃO:

Será de inteira responsabilidade do licitante manter-se atualizado e informado sobre as alterações realizadas no edital, através de Erratas e/ou Comunicados, divulgados em jornal e também no site www.portal.fiero.org.br , link LICITAÇÕES.

1 - No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Concorrência Pública, com respeito

a) recebimento dos documentos de credenciamento;

b) recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta;

c) abertura dos envelopes Documentação e verificação da situação da licitante;

d) declaração das empresas habilitadas e inabilitadas;

e) julgamento de recurso se houver;

f) devolução dos envelopes Proposta às licitantes inabilitadas;

g) abertura dos envelopes de Proposta das licitantes habilitadas;

h) declaração das propostas classificadas e desclassificadas;

i) declaração do vencedor.

2 - As decisões da Comissão de Licitação serão comunicadas diretamente aos representantes legais das licitantes, principalmente, quanto a:

a) habilitação ou inabilitação da licitante;

b) julgamento das Propostas;

c) resultado de recurso porventura interposto;

d) resultado de julgamento deste Edital.

3 - A solicitação de esclarecimento de dúvidas e Impugnação a respeito de Condições do Ato Convocatório e de outros assuntos relacionados a presente licitação deverá ser encaminhada à Comissão de Licitação através do e-mail cpl@fiero.org.br, até o 5º (quinto) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste Edital para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta.

4 - As respostas da Comissão de Licitação aos pedidos de esclarecimentos e impugnações formuladas será comunicada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a todos os licitantes que retiraram o edital e que venham a retirá-lo.

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. Constitui objeto da presente licitação a seleção da proposta mais vantajosa para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE SESI ESCOLA CACOAL, PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS MAKER E DE CIÊNCIAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO, REVESTIMEN TO DE FORRO, PISO E PAREDE. A EXECUÇÃO DEVERÁ SER CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS ANEXOS

1.2. DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS: CONFORME DISPOSTO NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DESTE EDITAL).

1.3. DO VALOR ESTIMADO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: R$ 179.728,71 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

1.4. O custo da execução dos serviços deverá incluir todos os encargos sociais, impostos, contribuições, taxas, materiais, diárias e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a proposta, não cabendo acréscimos posteriores, sob qualquer alegação.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Somente poderão participar desta licitação pessoas jurídicas nas quais o objeto social expresso no estatuto ou contrato social especifique atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação e estejam legalmente estabelecidas no País.

2.2. O licitante poderá acompanhar todos os atos públicos da licitação e neles se manifestar, solicitando ou prestando esclarecimentos, requerendo o registro do que julgue conveniente na Ata da Sessão, bem como apresentando as impugnações e interpondo os recursos previstos em lei:

- Através de seu representante legal, que deverá apresentar o contrato social, estatuto ou eventual alteração, comprovando essa qualidade; ou,

- Por intermédio de Procurador ou Preposto, cujos poderes para a prática dos atos mencionados no caput deverão constar de instrumento próprio, público ou particular, neste último caso com firma reconhecida em cartório.

2.3. A ausência de representante legal, de procurador ou de preposto devidamente credenciado pela Licitante não ocasionará a sua inabilitação, mas impedirá a sua manifestação durante as Sessões realizadas, tomando-se como válidas as deliberações adotadas pelos demais representantes credenciados, em relação aos atos em que lhe seja facultado opinar.

2.4. Estarão impedidas de participar desta licitação empresas que:

2.4.1. Estejam sob decretação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (conforme Lei 11.101/2005), dissolução ou liquidação;

2.4.2. Estejam suspensas de contratar com o SESI/SENAI;

2.4.3. Tenham participação, a que título for, de dirigentes ou empregados do SISTEMA FIERO/SESI/SENAI/IEL;

2.4.4. Estejam reunidos em consórcio;

2.4.5. Pessoa jurídica do mesmo grupo econômico ou com os mesmos sócios de outra que esteja participando desta licitação;

2.4.6. Tenham participação da autoria do projeto;

2.4.7. Tenham sido declaradas inidôneas pelo Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS.

2.4.8. É expressamente vedado a participação nos certames de empresas cujos sócios possuam grau de parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com dirigentes e empregados com cargos de influência do SISTEMA FIERO/SESI/SENAI/IEL.

2.5. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma licitante, sob pena de as licitantes representadas terem a sua participação ativa interrompida na presente Licitação.

2.6. As empresas participantes desta Licitação deverão apresentar à Comissão de Licitação os documentos exigidos para habilitação prévia e proposta, em envelopes distintos, a saber:

2.6.1.	01 (um) envelope – (ENVELOPE Nº 01) - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, contendo as indicações feitas no item 7.1 deste Edital.

2.6.2.	01 (um) envelope – (ENVELOPE Nº 02) - PROPOSTA DE PREÇOS, contendo as indicações feitas no item 7.2 deste Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. No início da sessão, o representante legal (administrador) da licitante, quando não for sócio ou titular da empresa, deverá apresentar-se munido de procuração, através de instrumento público ou particular (neste caso com firma reconhecida em cartório), atribuindo-lhe amplos poderes para participação de licitações, em instituições públicas e privadas, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame.

3.2. Em se tratando de sócio ou titular da empresa, deverá apresentar cópia autenticada do contrato social e cédula de identidade ou documento equivalente.

3.3. O procurador deverá apresentar o contrato social com posteriores alterações devidamente autenticado e cédula de identidade.

4. DO PROCEDIMENTO

4.1. Na Sessão cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá identificar-se junto a Comissão, quando solicitado, exibindo a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e comprovando por meio de instrumento próprio, poderes para representar a empresa e para a prática dos demais atos do certame.

4.2. Se a empresa fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através de outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma reconhecida em cartório ou por membro da Comissão de Licitação.

4.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverá apresentar cópia autenticada do ato de constituição da empresa ou ato de investidura que habilitem o representante bem como cópia do RG e CPF, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.4 A cédula de identidade e demais documentos exigidos no item 3.2 ou 3.3 deverão ser entregues separadamente dos envelopes de números 01 e 02 em cópia autenticada em cartório competente ou por membro da Comissão de Licitação do SESI.

4.5. O representante legal da licitante deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes Documentação e Proposta até o dia, hora e local fixado no preâmbulo.

4.6. Não será aceita, em hipótese alguma, a participação de interessada retardatária, a não ser como ouvinte.

4.7. Os envelopes das licitantes serão abertos em duas sessões públicas a iniciar, a primeira delas, imediatamente após o término do prazo de entrega dos mesmos. As sessões serão realizadas no local constante do Aviso de Licitação e no preâmbulo deste Edital, com a participação dos membros da Comissão de Licitação e representantes de cada licitante que se interessar em assistir.

4.8. Na sessão ou sessões poderão estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém apenas um único poderá participar efetivamente da mesma. Demais interessados poderão estar presentes desde que não tumultuem o procedimento, sendo convidados pela Comissão de Licitação a se retirarem da sessão aqueles que assim procederem.

4.9. Após a Presidente da Comissão, ter declarado encerrado o prazo para o recebimento dos envelopes mencionados nos itens anteriores nenhum outro será aceito, procedendo-se, então, a abertura do primeiro envelope, cuja ordem ficará a cargo da Comissão de Licitação (Art. 16  do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI) – “Será facultado à comissão de licitação, desde que previsto no instrumento convocatório, inverter o procedimento, abrindo primeiramente as propostas, classificando os proponentes, e só então abrindo o envelope de habilitação do licitante  classificado em primeiro lugar. § Único - Se o licitante classificado em primeiro lugar for inabilitado e após julgados eventuais recursos interpostos, proceder-se-á a abertura dos envelopes de habilitação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, obedecendo ao procedimento previsto neste artigo, para que o seguinte classificado que preencha as condições de habilitação seja declarado vencedor, nas condições de sua proposta."

4.10. Os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos pela Comissão de Licitação, na presença dos participantes que fará a conferência e dará vista à documentação, e posteriormente serão rubricadas pelos membros da Comissão e pelos representantes legais das licitantes presentes.

4.11. A documentação será apreciada pela Comissão de Licitação, em conformidade com as exigências deste Edital e seu(s) anexo(s), visando à habilitação das empresas licitantes. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação de Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta CONCORRÊNCIA ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

4.12. Encerrada a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Licitação.

4.13. Após divulgado o resultado da habilitação, os envelopes fechados contendo as Propostas de Preços serão devolvidos aos licitantes inabilitados.

4.14. Em seguida serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços dos licitantes classificados. Os valores das propostas serão lidos em voz alta devendo as mesmas ser rubricadas pelos membros da Comissão de Licitação e disponibilizadas para vistas e rubrica pelos representantes dos licitantes presentes.

4.15. Para cada sessão pública realizada será lavrada uma Ata, a qual será lida em voz alta e assinada pela Comissão de Licitação e pelos representantes dos licitantes presentes.

4.16. Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s) ou, ainda, apresentá-lo com irregularidade detectada pela Comissão à luz do Edital.

4.17. DAS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP

4.17.1. Na presente licitação e em especial no que tange à definição dos critérios de empate entre as propostas apresentadas, será dispensado às ME/EPP, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, tal qual preceitua a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e suas alterações.

4.17.2. Desta feita, conforme explanam os artigos 44 e 45 da LC 123/06, serão consideradas empatadas à proposta mais bem classificada, as propostas apresentadas pelas ME/EPP que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a esta.

4.17.3. Ocorrendo o empate, a ME/EPP mais bem classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Tal apresentação deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, a contar da convocação pelo (a) Presidente, sob pena de preclusão.

4.17.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/EPP que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento) acima aludido, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

4.17.5. Em sendo apresentada melhor oferta pela ME/EPP vencedora do sorteio, será a essa adjudicado o objeto do certame.

4.17.6. Na hipótese da não-contratação de nenhuma ME/EPP, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora da etapa de classificação das propostas.

4.17.7. O acima aludido somente se aplicará quando a melhor oferta, desde logo, não tiver sido apresentada por ME/EPP.

4.17.8. O momento para a verificação do empate e aplicação das disposições acima se dará ao final da fase de julgamento das propostas de preço.

4.17.9. Na presente licitação será observado ainda o disposto no Artigo 43 Lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores.

5.  DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO

5.1. A Comissão de Licitação analisará a documentação para verificar a habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal do licitante para executar eficazmente os serviços objeto do presente Edital e seus anexos. A não apresentação de qualquer exigência formulada neste Edital implicará na inabilitação do Licitante.

5.2. As exigências mínimas de habilitação são as constantes do presente edital e seus anexos e observados, no que couberem, as leis, decretos e demais especificações.

5.3. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no ENVELOPE Nº 01.

5.4 A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subsequentes.

5.5. Caso todas as licitantes tenham sido declaradas inabilitadas, a CPL a seu critério, poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem nova documentação, baseadas nas causas das quais decorreram as inabilitações.

6. DO EXAME DA (S) PROPOSTA (S) DE PREÇOS

6.1. Serão desclassificadas as propostas que:

6.1.1. Não atendam a quaisquer das condições e exigências contidas neste edital e/ou ofereçam vantagens nela não previstas.

6.2. Critérios de Aceitabilidade de Preços:

6.2.1. Competirá a CPL, subsidiada pela SUPERVISÃO DE ENGENHARIA, proceder ao julgamento e à classificação das propostas.

6.2.2. No julgamento da proposta classificada, será utilizado o critério de julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sendo considerada vencedora aquela mais vantajosa para o SESI, que atendendo a todos os requisitos do Edital, ofereça o MENOR PREÇO GLOBAL exequível apurado, e classificando-se as demais por ordem crescente dos valores apresentados.

6.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem o Edital.

6.4. O presente Edital estabelece como critério de aceitabilidade, nos termos abaixo:

6.4.1. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem qualquer preço unitário superior ao adotado pela administração;

6.4.2. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM PREÇO GLOBAL SUPERIOR AO ORÇADO PELA ADMINISTRAÇÃO;

6.4.3. OS PREÇOS MÁXIMOS A SEREM ACEITOS, TANTO UNITÁRIOS QUANTO GLOBAIS SERÃO AQUELES QUE COMPÕEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO SESI.

6.5. Na proposta prevalecerão, em caso de discordância entre os valores numéricos e por extenso, estes últimos.

6.6. Os erros de soma e/ou multiplicação, bem como os valores totais propostos, eventualmente configurado nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serão devidamente corrigidos, não se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificação da proposta.

6.7. Serão eliminadas as Propostas que estiverem em desacordo com qualquer exigência disposta no Edital e/ou que contenham oferta sobre as propostas de outras licitantes.

6.8. Serão eliminadas as Propostas que não satisfaçam integralmente às exigências deste Edital e/ou que apresentem oferecimento de vantagens não previstas no Edital.

6.9. Devolução dos Envelopes nº 02 de Proposta Comercial, aos licitantes inabilitados, desde que não tenha havido recurso ou a sua denegação.

6.10. Caso a Comissão julgue necessário, poderá fazer consultas técnicas à licitante, sendo tais consultas feitas por escrito, com prazo determinado. Somente serão recebidas as respectivas respostas também por escrito, desde que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.

6.11. A resposta da licitante não implicará em qualquer caso, na aceitação tácita da Contratante.

6.12. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PODERÁ SUSPENDER A REUNIÃO A FIM DE QUE TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE ANALISAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS, MARCANDO NA OPORTUNIDADE, NOVA DATA E HORÁRIO EM QUE VOLTARÁ A SE REUNIR COM OS INTERESSADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.

6.13. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão e os participantes terão que rubricar os documentos apresentados e os envelopes lacrados contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão até a ocasião da nova reunião.

6.14. O julgamento das propostas será realizado em reunião (ões) da Comissão, que poderá a seu critério, solicitar auxílio e assessoria de pessoal qualificado do quadro de empregados do SESI ou externos a ele.

6.15. É FACULTADO À COMISSÃO, EM QUALQUER FASE DA LICITAÇÃO, A PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS DESTINADA A ESCLARECER OU APRESENTAR INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

6.16. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas comerciais, não mais cabe inabilitar as licitantes por motivos relacionados no item 8, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.

6.17. Caso todas as licitantes tenham suas propostas desclassificadas, a CPL a seu critério, poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem nova documentação ou outras propostas, baseadas nas causas das quais decorreram as desclassificações.

6.18. No caso de empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por sorteio.

7. PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS

7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em um único envelope fechado, denominado ENVELOPE Nº 1, deverá ser endereçado à Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, conforme exemplo abaixo:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DR/RO ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 OBJETO: RAZÃO SOCIAL: CNPJ:

7.1.1. A documentação deverá ser, obrigatoriamente, em original ou por qualquer processo de cópia autenticada (cartório ou membro da Comissão de Licitação). Todos os documentos deverão ser assinados e/ou rubricados por pessoa legalmente autorizada a fazê-lo.

7.1.2. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de serem inseridos no ENVELOPE Nº 02.

7.2. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em uma via original, datilografada ou digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope fechado, denominado ENVELOPE Nº 2, e endereçado à Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a titulação do seu conteúdo (PROPOSTA DE PREÇOS), o número do Edital, o objeto da licitação e o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, conforme exemplo abaixo:

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DR/RO ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇO CONCORRÊNCIA Nº 004/2022 OBJETO: RAZÃO SOCIAL: CNPJ:

7.4. Os Documentos de Habilitação e Proposta (s) de Preços deverão ser apresentados em envelopes distintos e separados, endereçados à Comissão de Licitação e indicando, clara e visivelmente, nome do licitante, número do envelope, a titulação do seu conteúdo, o número do edital e o objeto da licitação.

7.5. Todos os volumes deverão ser encadernados, com todas as folhas rubricadas e numeradas, em ordem crescente, apresentando ao final um termo de encerramento, declarando o número de folhas que o compõem, devendo conter na capa a titulação do conteúdo, o nome do licitante, o número do Edital, o objeto do serviço em licitação e valor global do objeto (volume de proposta).

7.6. Os licitantes deverão apresentar os documentos estritamente necessários, em original, por qualquer processo de cópia autenticada (cartório ou membro da Comissão) ou publicação em órgão de imprensa oficial, perfeitamente legível, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis.

7.7. Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, propostas emitidas por meio de correio, fax, telegrama ou qualquer outro meio que não seja previsto no presente Edital.

7.8. A empresa licitante interessada em participar desta licitação apresentará, exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, não se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes não solicitados inclusive, orçamento estimativo.

8. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

8.1. Para habilitar-se na presente licitação, o interessado deverá apresentar toda a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere a:

a) habilitação jurídica;

b) regularidade fiscal;

c) qualificação técnica;

d) qualificação econômico-financeira;

e) Declaração de inexistência de fatos supervenientes ou impeditivos da habilitação (Anexo II);

f) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão-de-obra que constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional (Anexo III);

g) Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório (Anexo V).

8.2. Habilitação Jurídica

8.2.1. Cédula de identidade (RG, CNH ou Carteira de Identificação Profissional do representante legal/responsável pela empresa);

8.2.2. Prova de Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.2.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com respectivas alterações no caso de não consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição e de identificação de seus administradores; no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivos sociais, a execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

8.2.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, com respectivas alterações no caso de não consolidado, acompanhada de prova de diretoria em exercício e documento de identificação;

8.3. Regularidade Fiscal

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

8.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estaduais e/ou municipais, relativo à sede da licitante, pertinente a seu ramo de atividade.

8.3.3. Prova de regularidade referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) administrados pela Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), na forma prevista na Portaria PGFN/RFB Nº 1751, de 2 de outubro de 2014.

8.3.4. Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, expedida pela Fazenda Estadual, da sede ou domicílio, bem como da filial quando esta for a licitante, ou ainda, Certidão de não contribuinte.

8.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais.

8.3.6. Certificado de Regularidade Fiscal – CRF, perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, da sede da licitante.

8.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidão positiva com efeitos de negativa, emitida pela Justiça do Trabalho, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

8.3.8. Caso as Certidões expedidas pela Fazenda Federal, Estadual, Municipal, seja (m) POSITIVA (S), o SESI se reserva o direito de só aceitá-la (s) se a (s) mesma (s) contiver (em) expressamente o efeito de NEGATIVA.

8.4. Qualificação Técnica

8.4.1. Apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o(s) profissional(is) que compõe seu quadro técnico, dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelos Conselhos competentes;

8.4.2. Apresentar a Certidão de Registro nos Conselhos Competentes do(s) profissional(is) responsáveis técnicos, detentor(es) do(s) acervo(s) técnico(s), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelos Conselhos competentes

8.4.3. O Termo de Compromisso com indicação dos profissionais qualificados deverá ser preenchido conforme modelo próprio do SESI, fornecido no ANEXO 1- MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO –EQUIPE TÉCNICA, deste Termo de Referência (ANEXO I do Edital) no qual os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão dos serviços;

8.4.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo CONTRATANTE.

8.4.5. Os profissionais do quadro técnico da empresa deverão apresentar Certidão de Acervo Técnico de acordo com as características do objeto do presente termo de referência, dos profissionais Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, contemplando.

5.1.5.1. Execução de forro em PVC com estrutura de fixação- 52,00 m²;

5.1.5.2. Execução de Pintura de piso com tinta epóxi– 52,00 m²

5.1.5.3. Instalação de luminárias e tomadas

5.1.5.4. Instalações de Esquadrias de alumínios para vidros- 3 unidades

8.4.6. Para fins de comprovação de capacidade técnica operacional da licitante, deverá apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado e preferencialmente registrado (s) no respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, comprovando que prestou serviço compatível com as características do objeto do presente Termo de Referência no item 3.

8.5. Qualificação Econômico-financeira

8.5.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 30 dias em relação à da data da apresentação dos envelopes.

8.5.2. Para comprovar a boa situação financeira da LICITANTE, essa deverá apresentar o Balanço Patrimonial, referente ao último exercício social, já exigível e apresentado na forma da Lei, observando o que segue:

I – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da leia, que comprovem a boa situação financeira da empresa, acompanhadas do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário, vedada a sua substituição por balancetes ou balanço provisório. Deverão estar assinados pelo responsável legal da licitante e Contador, com indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), devidamente autenticado na Junta Comercial de sua jurisdição ou Órgão Competente;

II – As empresas obrigadas a realizar a Escrituração Contábil Digital (ECD), deverão apresentar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social já exigível, acompanhados do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário e Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital;

III - As empresas recém constituídas, cujo balanço ainda não seja exigível, deverão apresentar Balanço de Abertura, assinado pelo responsável legal da licitante e contador, com indicação do número de inscrição no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), devidamente registrado na Junta Comercial de sua jurisdição ou órgão competente;

IV – As empresas que estiverem inativas no ano anterior apresentar, cópia da declaração de inatividade entregue a receita federal, último balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício anterior a condição de inativa devidamente autenticado na junta comercial de sua jurisdição ou órgão competente.

8.5.3. Com base nos dados constantes no Balanço Patrimonial apresentado, a Comissão Permanente de Licitação juntamente com setor contábil da contratante verificará se a licitante atende aos seguintes requisitos:

- Comprovar o Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,0 (um), obtido a partir de dados do Balanço anual, através da seguinte fórmula:

| ILC= | ATIVO CIRCULANTE |
| --- | --- |
|  | PASSIVO CIRCULANTE |

- Patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da contratação.

8.6. Declarações

8.6.1. O licitante deverá apresentar as declarações abaixo:

8.6.2. Declaração formal da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, nos termos da Lei (Anexo II deste Edital);

8.6.3. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Anexo III deste Edital);

8.6.4. As empresas constituídas na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, que a vista das exigências previstas neste Edital, apresentarem condições de participação no presente certame, deverão apresentar uma das declarações a seguir: Declaração de enquadramento (Anexo IV deste Edital);

8.6.5. Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório (Anexo V deste Edital).

8.7. Visita Técnica

8.7.1. É facultativo aos licitantes interessados em participar do certame, a visita técnica ao local onde serão prestados os serviços. Os licitantes que optarem em realizar a visita deverão apresentar juntamente com os documentos de habilitação, DECLARAÇÃO DE VISITA (ANEXO 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA), assinada pelo representante legal da empresa e pelo representante do SESI;

8.7.2. A visita ao local da prestação dos serviços deverá ser previamente agendada com os responsáveis pela gestão do contrato, conforme definido no ITEM 11 DO TERMO DE REFERÊNCIA, a qual será confirmada mediante assinatura expressa do gestor do processo;

8.7.3. A vistoria representará a oportunidade para os licitantes interessados conhecerem as características e especificações, condições especiais e dificuldades que possam interferir na execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais, não podendo posteriormente alegar desconhecimento, caso não tenham realizado a visita técnica, anterior à data da licitação.

8.7.4. Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 4 DO TERMO DE REFERÊNCIA), em prestar os serviços integralmente, mesmo sem vistoriar os locais designados para as prestações dos serviços.

8.8. Disposições gerais sobre habilitação

8.8.1. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

8.8.2. A empresa que não apresentar a documentação exigida neste Edital e que não atender as condições previstas no ITEM 8 – DA HABILITAÇÃO, será considerada INABILITADA.

8.8.3. A validade dos documentos será a expressa em cada qual, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 60 (sessenta) dias.

8.8.3.1 Documentos apresentados com a validade expirada, não sendo a falta sanável, acarretarão a inabilitação do proponente.

8.8.4. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

8.8.5. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em cópia autenticada por cartório competente ou pela Comissão de Licitação do SESI.

8.8.6. As certidões, inscrições ou documentos que não indicarem prazo de validade só serão aceitas pela (o) Pregoeira (o) se emitidas nos últimos 60 (sessenta) dias corridos.

8.8.7. As certidões solicitadas, quando emitidas pela INTERNET terão que ser apresentadas no original, pois não terá validade a cópia de certidão, mesmo estando autenticada em cartório.

8.8.8. Os documentos exigidos neste Edital, salvo aqueles emitidos pela própria licitante, deverão ser apresentados em original ou cópias autenticadas, sendo reservado à Comissão de Licitações o direito de exigir a apresentação dos originais, caso julgue necessário.

8.8.9. É facultado à CPL ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do ato da sessão pública.

8.8.10. Os documentos relativos à habilitação jurídica da licitante, que já tiverem sido apresentados por ocasião do credenciamento, ficam dispensados de ser inserido no “ENVELOPE 01”.

9. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA DE PREÇO)

9.1     A proposta da concorrente deverá ser apresentada atendendo as seguintes exigências:

9.1.1. Apresentação de Carta Proposta, em uma via impressa, indicando os valores globais (modelo anexo VI deste edital), com validade mínima de 90 dias, sendo apresentadas com clareza, sem emendas, acréscimos, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em algarismo e por extenso, em moeda nacional, incluindo tributos, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

9.1.2. A Carta Proposta deverá apresentar:

9.1.2.1. Prazo de validade de no mínimo: 90 (noventa) dias.

9.1.2.2. Prazo de execução dos serviços: 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, podendo o mesmo ser prorrogada nos termos do art. 26 § Único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

9.1.2.3. Local de execução dos serviços: Centro Educacional- Memorina Rosa Campos, Rua José do Patrocínio, 4352- Jardim Eldorado na Cidade de Cacoal/RO

9.1.2.4. Prazo de vigência do contrato de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogada nos termos do art. 26 § Único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

9.1.2.5. Os preços propostos deverão incluir fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de impostos, tributos, contribuições ou obrigações trabalhistas.

9.2. A Carta Proposta deverá ser rubricada todas as páginas e assinada no final pelo responsável da Empresa ou seu representante legal, redigida de forma clara, não sendo aceitas as que apresentarem rasuras, entrelinhas, ressalvas ou emendas.

9.3. O licitante deverá apresentar junto à Carta Proposta as seguintes planilhas, sob pena de desclassificação (VIDE ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA):

9.3.1. Planilha Orçamentária indicando valores unitários e globais (com valores baseados na tabela SINAPI/RO);

9.3.2. Planilhas de Composição de Custo Unitário;

9.3.3. Cronograma Físico-Financeiro; e

9.3.4. Demonstrativo do BDI.

9.4. As planilhas deverão ser apresentadas em vias impressas, estas assinadas pelo responsável da Empresa ou seu representante legal e em conjunto com seu profissional técnico responsável, onde fique claro o seu número de registro no CREA ou no CAU, na última folha e rubricada nas demais, não sendo aceitas as que apresentarem rasuras, entrelinhas, ressalvas ou emendas.

9.5. Apresentar demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para o item "BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS – BDI”, inclusive com relação às parcelas que o compõe.

9.6. Apresentar Demonstrativo detalhado dos encargos sociais incidentes sobre a mão-de-obra aplicada.

9.7. Quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pela licitante.

9.8. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela Comissão de Licitação.

9.9. Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais.

9.10. A composição de encargos sociais deverá ser atualizada sempre que disponível pelo site da Caixa Econômica Federal, com a informação do tipo de encargos.

9.11. As empresas licitantes deverão, antes da apresentação de sua proposta, fazer um levantamento de todas as taxas e despesas relativas aos órgãos e repartições públicas (ART, RRT, licenças, etc.), sendo que estes valores devem ser considerados em sua proposta de preços, mesmo quando não diretamente expresso no orçamento estimativo da Administração, não cabendo a solicitação posterior de aditivo pela CONTRATADA.

9.12. A obra deverá ser entregue completamente acabada e o regime de execução é por EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, portanto serviços e materiais (por exemplo, luvas, curvas, conectores, fitas, etc.), mesmo que não diretamente expressos no orçamento estimativo da Administração, deverão ser considerados pelas licitantes em sua proposta de preços, não cabendo a solicitação posterior de aditivo pela CONTRATADA.

9.13. Se a licitante avaliar e concluir pela necessidade de orçar qualquer item caracterizado como despesas indiretas, que não esteja cotado na planilha de orçamento estimativo da Administração, deverá orçá-lo na sua composição do BDI no item EVENTUAIS.

10. DAS OBRIGAÇÕES ENTRE AS PARTES

10.1. São obrigações da CONTRATADA:

- Prestar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento;

- Corrigir, reparar, remover, substituir, às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes da entrega má prestação dos serviços, apontados pelo fiscal do contrato, sem gerar ônus algum para a contratante;

- O contratado será o único responsável por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e fretes, decorrentes do objeto do contrato;

- O Contratado deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato;

- Imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá agendar uma reunião juntamente com o gestor e os fiscais do contrato para iniciar as atividades conforme objeto contratado.

- Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os serviços, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

- É de competência da CONTRATADA arcar com todas as despesas necessárias para o desenvolvimento dos serviços, incluindo todos os custos necessários para o cumprimento do objeto deste termo de referência.

- Responder também, por eventuais danos causados diretamente ao SESI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo SESI;

- Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SESI, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados e terceiros durante as visitas ao local dos serviços e durante sua execução.

- Executar os serviços com o máximo esmero, devendo ser imediatamente refeitos aqueles que a juízo do SESI, não forem julgados em condições satisfatórias sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado, ainda que em decorrências se torne necessário ampliar o horário da prestação dos serviços;

- No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda transgressões ás Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá á CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao SESI, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do serviço;

- Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do objeto, pela qualidade e cumprimento da legislação vigente e Normas Técnicas pertinentes;

- Comunicar ao SESI, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

- Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de qualidade na apresentação dos projetos e pelos atrasos acarretados por essa rejeição;

- Providenciar, após o recebimento da Ordem de Serviço, num prazo não superior a 10 (dez) dias, as Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART’s de execução de projeto e obra devidamente registradas no CREA/RO e CAU/RO, entregando uma via ao SESI, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das mesmas;

- Submeter à aprovação do SESI, o (s) nome (s) e o (s) dado (s) demonstrativo (s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

- Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste documento;

- Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da execução do serviço;

- No caso de a execução dos serviços não atender os requisitos para instalação dos equipamentos por falhas, problemas ou instalações incorretas, os prejuízos serão arcados pela CONTRATADA, e posteriormente deverão ser realizadas as devidas correções para continuidade das atividades das unidades;

10.1.2. DOS E.P.I.S

a)  Deverão serem fornecidos pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de acordo com as atividades a serem realizadas, sendo estes ditos essenciais á integridade física do trabalhador, não sendo permitida sua ausência na execução dos serviços, sob pena de sanções determinadas neste documento á CONTRATADA.

b). Os E.P.I.S deverão ser efetivamente utilizados, inclusive em situações especificas. A CONTRATADA responsável pela orientação da correta utilização dos equipamentos e o fiscal do contrato de cobrar o fornecimento dos mesmos e sua utilização.

c). Todo e qualquer funcionário que se recusar a utilizar os E.P.I, S nos serviços estabelecidos no Termo de Referência, nas condições do item anterior, deverá ser substituído no prazo de 24h (vinte e quatro) horas. Esse comportamento será considerado como inconveniente, imprudente e perigoso.

d)  O quantitativo de E.P.I.S a serem utilizados deverá ser determinado pela CONTRATADA, tomando-se como base o número de funcionários necessários a perfeita execução dos serviços, a produtividade de referência e a vida útil do equipamento envolvido.

e) Os E.P.I.S deverão serem substituídos, sem ônus para a CONTRATANTE, sempre que necessário, seja por desgaste natural ou defeito que impossibilite sua correta utilização.

10.2. São obrigações do SESI:

10.2.1. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, nas dependências do SESI, durante as visitas técnicas de levantamento de dados e na execução dos serviços.

- Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumido pela CONTRATADA, de acordo com este termo e anexo.

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, com relação ao objeto deste Termo;

- Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

- Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na prestação do serviço;

- Promover através de seu representante, a efetiva fiscalização da prestação dos serviços observando as especificações do objeto;

- Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa garantir a prestação dos serviços;

- Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, nas dependências do SESI, durante as visitas técnicas de levantamento de dados para execução dos projetos;

- Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência;

- Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

11. DO PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela CONTRATADA, após a fiscalização e aceite dos serviços, e após sanados eventuais pendências indicadas pela fiscalização da Contratante;

11.2. A CONTRATADA deverá solicitar medição mediante emissão de 02 (duas) notas fiscais, sendo a primeira em relação ao item 1 do orçamento (refere-se ao Projeto Rondonia +Indústria- Mod. Física) e a segunda nota em relação ao item 2 do orçamento (Refere-se ao Projeto de Melhoria e Ampliação 2021)

11.2.1. Apresentar na primeira medição o documento de criação do CNO (Cadastro Nacional de Obras), conforme exigido no artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados.

11.2. O prazo de pagamento será de 18 (dezoito) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor responsável, obedecendo o calendário de pagamentos da CONTRATANTE;

11.3. Os pagamentos serão realizados obrigatoriamente em conta corrente da CONTRATADA, que deverá ser fornecida quando da assinatura do Contrato;

11.4. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas acompanhadas de Certidões de Prova de regularidade relativa para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (Certidão consolidada com a Fazenda Federal) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos instituídos por lei e ainda com relatório fotográfico dos serviços executados;

11.4.1. Apresentar na primeira medição o documento de criação do CNO (Cadastro Nacional de Obras), conforme exigido no artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados.

11.5. A Contratada deverá apresentar ainda juntamente com a primeira e última Nota Fiscal o original ou cópia autenticada da seguinte documentação atualizada de seus funcionários:

  - Planilha com informativo dos funcionários lotados na obra;

  - Cópia do Contracheque (assinado e legível);

  - Cópia da Folha de ponto (assinado e legível);

  - Cópia da RESCISÃO/FÉRIAS (se houver);

  - Cópia do Extrato da folha de pagamento (mensal);

  - Cópia do Relatório da SEFIP – GFIP (MENSAL);

  - Cópia da Guia do FGTS (comprovante original ou autenticado);

- Cópia da Guia do GPS (comprovante original / autenticado).

11.6. A Nota Fiscal que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. Nesse caso, o prazo começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal devidamente corrigida, sem que isso gere qualquer ônus para a CONTRATANTE;

11.7. Não haverá pagamento se os serviços não forem executados de acordo com os detalhamentos previstos neste instrumento e não aceitos pelo fiscal do contrato.

11.8. Não haverá sob-hipótese alguma, pagamento antecipado.

12. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

12.1. A gestão do contrato ficará a cargo da gestora Jocilene Ribeiro Andrade- e-mail: Jocilene.andrade@fiero.org.br- Gerente das unidades SESI/SENAI de Cacoal e Rolim de Moura, especialmente designada pelo SESI para este fim, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à empresa CONTRATADA, para fiel execução contratual durante a sua vigência;

12.2. O acompanhamento e fiscalização do serviço ficará a cargo do Engenheiro Civil Herick Harrison Lemos Silva- e-mail: Herick.silva@fiero.org.br- que deverá registrar por escrito ocorrências e possíveis alterações das instalações que se façam necessárias.

- Ao fiscal do contrato competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à entidade;

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora/contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade apontada.

- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

- O Fiscal do Contrato deverá exigir o cumprimento de todos os itens constantes das Cláusulas Contratuais e da proposta da Contratada;

- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas por escrito ao Gestor do Contrato, em tempo hábil para adoção das medidas saneadoras;

- O gestor e Fiscal do contrato devem seguir as diretrizes estabelecidas no Manual de Gestor e Fiscal de Contratos do sistema FIERO, disponível a todos os colaboradores no GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos.

13. DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO

13.1. Os serviços serão recebidos e atestados pelo gestor do contrato, mediante o relatório de fiscalização apresentado pelo fiscal do contrato e emissão do termo de recebimento provisório.

13.2. O recebimento definitivo dos serviços será feito após a verificação da qualidade do serviço executado em conformidade com suas especificações e consequente aceitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento provisório.

13.3. O recebimento definitivo do objeto será efetuado após a conclusão da fiscalização de todos os serviços e aprovação pela equipe de fiscalização, informada no item 9, com a elaboração do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, relatórios fotográficos e demais solicitações.

14. DAS PENALIDADES

- No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o SESI/RO, salvo as hipoteses comprovadas de caso fortuito e força maior, as penalidades aplicadas ao contratado, inclusive cumulativamente serão:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o SESI/RO.

- O atraso injustificado no prazo de execução dos serviços implicará multa correspondente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de compra correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.

- Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 15 (quinze) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas neste item, inclusive a rescisão unilateral.

- Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre a porção inadimplida do valor atualizado do contrato, ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual.

- A não substituição da nota fiscal, no prazo máximo de 10 dias após a notificação, implicará em multa de 10% sobre o valor total da respectiva nota fiscal.

- As eventuais multas e outros valores devidos pelo CONTRATADO à CONTRATANTE poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, deduzidas da garantia ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso.

- A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades, previstas no instrumento convocatório:

- Perda do direito a contratação;

- Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório, se houver.

- Suspensão do direito de licitar com o SESI/RO por prazo não superior a 2 (dois) anos.

- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/RO por prazo não superior a 2 (dois) anos.

- O atraso injustificado no pagamento, por culpa da CONTRATANTE, poderá implicar na incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.

- O CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

- As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

- Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que o CONTRATADO tenha direito a indenização, a qualquer título:

    - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita da(s) CONTRATANTE(S);

    - Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato;

    - Ocorrer reincidência, por parte do CONTRATADO, em infração contratual que implique na aplicação de multa;

    - Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial;

    - Deixar de apresentar a garantia contratual prevista no Contrato, no prazo previsto, quando for o caso.

- Previamente à aplicação de penalidades, a CONTRATANTE oportunizará esclarecimento pelo CONTRATADO, que terá prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis para apresentar justificativas, por escrito.

- Caso não haja manifestação do CONTRATADO dentro desse prazo ou caso CONTRATANTE(S) entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções previstas.

15. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1. A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 26 § Único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

16. DA RESCISÃO CONTRATUAL

16.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos;

- Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA;

- Inobservância de dispositivos normativos, contratuais;

- Dissolução da empresa contratada;

- O atraso injustificado no início da prestação do serviço;

- A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SESI/RO;

- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no contrato ou pela Fiscalização do SESI/RO;

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

- A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital.

16.2. ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16.2.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões nos serviços contratados, desde que de acordado entre ambas as partes, sempre mediante a lavratura do Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

17. DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1. Garantia Contratual no valor de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta para o período constante do contrato acrescido em 90 (noventa) dias, a ser apresentada nas modalidades conforme art. 27 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

17.2. A referida garantia deverá ser entregue na Supervisão de Licitações e Contrato do SESI, situada na Rua Rui Barbosa, 1112, Arigolândia, Porto Velho/RO, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato;

17.3. Caso seja prorrogado o prazo do contrato, deverá ser apresentada nova garantia, nas modalidades e no percentual definidos no presente item, objetivando assegurar o novo prazo contratual;

17.4. A devolução da garantia do valor total do contrato será efetuada após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, quando aplicável.

17.5.  De acordo com o disposto no art.618 do Código Civil Brasileiro, nos contratos de empreitada o empreiteiro de materiais e execuções responde, durante o prazo de 05 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo.

18. DO DIREITO DE PETIÇÃO

18.1. A licitante poderá apresentar recurso à Comissão de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante, do julgamento das propostas.

18.2. Ficam os autos com vista franqueada aos interessados.

18.3. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes que poderão apresentar as contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Findo esse período apresentando ou não as contrarrazões do recurso, a Comissão de Licitação poderá reconsiderar sua decisão, ou no prazo de 10 (dez) dias úteis, julgar o recurso e contrarrazões e submetê-lo à decisão da Diretoria Regional do SESI/RO.

18.4. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender a modificação total ou parcial das decisões da Comissão de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao respectivo recurso.

19. DA ADJUDICAÇÃO

19.1. A execução dos serviços correspondente ao objeto deste edital será adjudicada a empresa, depois de atendidas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório;

19.2. Homologada a licitação o licitante vencedor será convocado para a assinatura do Contrato;

19.3. O licitante vencedor terá um prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável uma única vez, a critério do SESI, para atender à convocação prevista no item anterior, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais e contratualmente pertinentes;

19.4. Se o licitante vencedor não apresentar situação regular ou recusar-se a assinar o contrato injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

19.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação, inclusive será confirmada a situação de regularidade para com a seguridade social (INSS);

19.6. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido por este órgão, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

20. DA FONTE DE RECURSO

20.1. As despesas decorrentes da execução do objeto deste edital estarão a cargo dos Elementos Orçamentários:

| PROJETO | U.A | Centro de Reponsabilidade |
| --- | --- | --- |
| PROJETO RONDONIA + INDÚSTRIA- MOD. FISICA | 24.03.01 | 3.07.10.01.01.19 |
| PROJETO DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO 2021 | 24.03.01 | 3.07.10.01.01.05 |

21. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

21.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar por escrito os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação ("Documentação"), devendo a Administração do SESI, por intermédio da Comissão de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

21.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante o SESI a licitante que não o fizer até o quinto dia útil que anteceder à data prevista para o recebimento e abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta", as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

21.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Concorrência até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

22. DA CONCORRÊNCIA

22.1. A critério da Administração do SESI esta Concorrência poderá:

22.1.1 Ter a data de abertura dos envelopes "Documentação" e "Proposta" transferida, por conveniência exclusiva da Administração do SESI.

22.1.2. O SESI se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do contrato, não cabendo às licitantes quaisquer direitos, vantagens, reclamações a que título for.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. As decisões relativas a esta Licitação serão lavradas em ata e comunicadas aos licitantes ou, através de carta, quer seja protocolada diretamente junto ao licitante ou através de e-mail ou fax.

23.2. A Comissão de Licitação poderá, no interesse do SESI em manter o caráter competitivo desta licitação, relevar omissões puramente formais nos documentos e propostas apresentadas pelas licitantes, desde que não comprometam a lisura do certame e possam ser sanadas em prazo fixado pela mesma, desde já entendido que é vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originalmente do ato de abertura.

23.3. A Comissão de Licitação poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, solicitar por escrito às licitantes informações adicionais sobre a documentação e as propostas apresentadas. O não atendimento da solicitação no prazo estabelecido poderá implicar desclassificação da licitante.

23.4. A contratada e seus sucessores se responsabilizarão por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que, a qualquer título, venham causar à imagem do SESI e/ou terceiros em decorrência da execução indevida do objeto da licitação.

23.5.	Na contagem dos prazos estabelecidos no presente instrumento convocatório, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-á dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos aqui referidos em dia de funcionamento do SESI.

23.6.	Quando, por motivo de força maior, não se realizar o ato do recebimento dos envelopes desta licitação, a Comissão de Licitação marcará nova data e hora, divulgando aos licitantes o ocorrido.

23.7.	Não serão levados em consideração os documentos e as propostas que não estiverem de acordo com as condições deste instrumento convocatório e seus Anexos, quer por omissão, quer por discordância.

23.8.	A participação nesta licitação implica total e irrestrita concordância com todas as condições estabelecidas neste Instrumento convocatório e seus Anexos.

23.9. Em caso de dúvida, a interessada deverá contatar a Comissão de Licitação no SESI, na Rua Rui Barbosa nº 1112, Bairro Arigolândia, no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, para obtenção dos esclarecimentos que julgar necessários.

24. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

24.1. DA LEI ANTICORRUPÇÃO: CONFORME DISPOSTO NO ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DESTE EDITAL).

24.2. DO CÓDIGO DE ÉTICA: CONFORME DISPOSTO NO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DESTE EDITAL).

24.3. DA CONFIDENCIALIDADE: CONFORME DISPOSTO NO ITEM 21 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DESTE EDITAL).

24.4. DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: CONFORME DISPOSTO NO ITEM 22 DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DESTE EDITAL).

25. DO FORO

25.1. Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, Rondônia, para dirimir as questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes ou qualquer outro por mais privilegiado que seja.

26. DOS ANEXOS

26.1. São partes integrantes deste instrumento convocatório os seguintes Anexos:

26.1.1. ANEXO I – Termo de Referência e seus Anexos;

26.1.2. ANEXO II – Declaração de inexistência de fatos impeditivos;

26.1.3. ANEXO III – Declaração de cumprimento as normas relativas ao trabalho do menor;

26.1.4. ANEXO IV – Declaração de enquadramento;

26.1.5 ANEXO V – Declaração de Ciência;

26.1.6. ANEXO VI-  Declaração de que não possui grau de parentesco com dirigentes e empregados do SISTEMA FEIRO/SESI/SENAI/IEL

26.1.7. ANEXO VII – Modelo de Carta Proposta;

26.1.. ANEXO VIII - Minuta do Contrato.

Porto Velho - RO, 07 de julho de 2022.

Sheyla Maria da Rocha Silva

Vice-Presidente da CPL

ANEXO I DO EDITAL

TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS DA INSTITUIÇÃO

eNTIDADE: SERVICO social da indústria - DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDONIA

UNIDADE / SETOR REQUISITANTE: SESI DEPARTAMENTO REGIONAL – PORTO VELHO

CNPJ: 03.783.989/0001-45

ENDEREÇO: Rua Rui Barbosa, 1112, Arigolândia

CIDADE: Porto Velho

ESTADO: Rondônia

CEP: 76.801-186

- OBJETO

  - Constitui o presente objeto, a contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de reforma da unidade SESI escola Cacoal, para execução de adequações para os laboratórios MAKER e de CIÊNCIAS, contemplando serviços de elétrica, hidrossanitário, revestimento de forro, piso e parede. A execução deverá ser conforme detalhamento constante no presente Termo de Referência e projetos anexos.

- JUSTIFICATIVA

  - O presente termo se justifica pela adequação do laboratório de ciências da natureza e laboratório maker para proporcionar ambiente moderno com fito de adequar-se as novas metodologias de aulas práticas, alcançando qualidade superior na transmissão de conhecimento.

  - Além disso, a melhoria impactará no reconhecimento local e fomentará a procura por tais aulas na referida unidade.

- DO DETALHAMENTO DOS serviços

  - Os serviços serão executados na unidade Centro Educacional – Memorina Rosa Campos, localizada na Rua José do Patrocínio, 4352 - Jardim Eldorado, na cidade de CACOAL.

  - Os serviços básicos a serem executados serão conforme descrição abaixo, planilha orçamentária e memorial descritivo:

    - Demolições e remoções:

      - Remoção de chapas, perfis de termowall, remoção de forros PVC, remoção de cabos elétricos e luminárias, de forma manual e sem reaproveitamento das mesmas.

      - Remoção de porta com reaproveitamento, deverá ser removida e alocada em outro local designado conforme projeto arquitetônico.

      - Demolição de revestimento cerâmico sem reaproveitamento.

    - Adequação para esquadria:

      - Será feito rasgo em painel termowall para realocar painel de faces metálicas e preenchimento em material termo isolante.

    - Esquadrias:

      - Será alocada janela de alumínio de acordo com lista de esquadrias do constante em projeto arquitetônico;

      - Será realocada porta removida com reaproveitamento, conforme indica projeto arquitetônico.

    - Revestimento de piso e alvenaria:

      - Para revestimento deve ser aplicado emboço com argamassa de traço 1:2:8 para recebimento de cerâmica, após emboço, deve ser aplicado massa látex e lixada, aplicação de fundo selador acrílico e por fim, aplicação de tinta látex PVA com 2 demãos.

    - Instalações hidrossanitárias:

      - Para as instalações hidrossanitárias, deverá ser executada conforme o projeto, seguindo todo o modelo da instalação descrita em projeto.

    - Bancadas:

      - As bancadas serão de granito São Gabriel com especificação de 2,40x0,50m e devem ser instaladas conforme recomendações da fabricante.

    - Louças:

      - Serão instaladas cubas e torneiras de mesa de embutir, conforme consta no orçamento, devem ser instaladas seguindo as recomendações da fabricante.

    - Instalações elétricas:

      - Serão instaladas luminárias do modelo Paflon Led 18W nos laboratórios maker, ciências da natureza e de robótica, conforme indicada planta do projeto elétrico.

      - Todas as fiações dos circuitos elétricos devem ser distribuídas conforme indicada no projeto elétrico, seguindo protocolo e recomendações da fabricante, serão instaladas tomadas médias, baixas e altas, além de interruptores paralelos, é de extrema importância que toda a instalação destes seja seguida conforme projetada, para que não haja nenhum contratempo.

    - Limpeza da Obra:

      - A obra deve ser entregue limpa, e pronta para funcionamento.

  - A execução dos serviços contratados será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogada nos termos do art. 26, § único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI DR/RO.

- DA VIGENCIA DO CONTRATO

  - A Vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 26, § único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI DR/RO.

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Para fins de habilitação, no ato da cessão, a licitante deverá apresentar juntamente com os demais documentos de habilitação:

    - Apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o (s) profissional (is) que compõe seu quadro técnico, dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelos Conselhos competentes;

    - Apresentar a Certidão de Registro nos Conselhos Competentes CREA e/ou CAU dos profissionais Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, detentores de acervos técnicos, dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelos Conselhos competentes;

    - O Termo de Compromisso com indicação dos profissionais qualificados deverá ser preenchido conforme modelo próprio do SESI, fornecido no ANEXO 1 - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO - EQUIPE TÉCNICA deste Termo de Referência, no qual os profissionais indicados pelo licitante, para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão dos serviços;

    - Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelo CONTRATANTE

    - Os profissionais do quadro técnico da empresa deverão apresentar Certidão de Acervo Técnico de acordo com as características do objeto do presente termo de referência, dos profissionais Engenheiro Civil e/ou Arquiteto, contemplando:

      - Execução de forro em PVC com estrutura de fixação – 52,00 m²;

      - Execução de pintura de piso com tinta epóxi – 52,00 m²;

      - Instalação de luminárias e tomadas;

      - Instalação de esquadrias de alumínio para vidros – 3 unidades.

    - Para fins de comprovação de capacidade técnica operacional da CONTRATADA, deverá apresentar Atestado (s) de Capacidade Técnica, emitido (s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado preferencialmente registrado (s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, comprovando que prestou serviço semelhantes com as características do objeto do presente termo de referência no item 3.

- VISITA TÉCNICA

  - É facultado aos interessados, a visita técnica ao local onde serão prestados os serviços. Aos interessados que optarem em realizar a visita deverão apresentar juntamente com os documentos de habilitação, declaração de VISITA (Erro! Fonte de referência não encontrada.), assinada pelo representante legal da empresa;

  - A vistoria ao local da prestação dos serviços deverá ser previamente agendada com os responsáveis pela gestão do contrato, conforme definido no Item 11.1 do presente Termo, a qual será confirmada mediante assinatura expressa, do gestor do processo ou colaborador por ele designado;

  - A vistoria representará a oportunidade aos interessados conhecerem as características e especificações, condições especiais e dificuldades que possam interferir na execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitações técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais, não podendo posteriormente alegar desconhecimento, caso não tenham realizado a visita técnica, anterior à data da licitação.

  - Caso o interessado opte por não realizar a visita técnica, deverá apresentar Declaração de Responsabilidade (modelo anexo 3), em prestar os serviços integralmente, mesmo sem vistoriar os locais designados para as prestações dos serviços;

- DA PROPOSTA DE PREÇOS E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

  - No julgamento e classificação das propostas serão adotados o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os prazos máximos para a prestação dos serviços, as especificações e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no presente Termo de Referência;

  - As propostas deverão ser apresentadas indicando os valores unitários e global com apresentação de planilha de formação de custos com base tabela SINAPI/RO, com validade mínima de 90 dias, sendo apresentadas com clareza, sem emendas, acréscimos, rasuras, ressalvas ou entrelinhas.

  - Os preços propostos deverão incluir fretes e demais custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de impostos, tributos, contribuições ou obrigações trabalhistas.

  - A obra deverá ser entregue completamente acabada e o regime de execução é por Empreitada por Preço Global, portanto pequenos serviços e materiais (por exemplo, luvas, curvas, conectores, fitas, etc.), mesmo que não diretamente expressos no orçamento estimativo do SESI, deverão ser considerados pelas licitantes em sua proposta de preços, não cabendo a solicitação posterior de aditivo pela CONTRATADA.

  - Se a licitante avaliar e concluir pela necessidade de orçar qualquer item caracterizado como despesas indiretas, que não esteja cotado na planilha de orçamento estimativo do SESI, deverá orçá-lo na sua composição do BDI no item EVENTUAIS.

  - Os custos relativos aos itens relacionados a seguir deverão estar considerados nos preços propostos:

    - Administração central: serviços gráficos, serviços técnicos complementares,

    - Segurança da obra: segurança e medicina do trabalho, equipamentos de proteção individual e coletiva, inclusive manutenção e reparo dos mesmos,

    - Manutenção: do canteiro de obras: transporte horizontal e vertical de materiais e equipamentos dentro e fora do canteiro, transporte de pessoal de supervisão, manutenção, reparo e reposição de peças de equipamentos ou de ferramentas necessários à execução dos serviços, placas de sinalização do canteiro, riscos (imprevistos),

    - Lucro: considerados o imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, seguros contratualmente exigidos, custos financeiros, além dos demais tributos incidentes.

- DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - O pagamento será realizado de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela CONTRADADA, após a fiscalização e aceite dos serviços, e após sanados eventuais pendências indicadas pela fiscalização da Contratante.

  - A CONTRATADA deverá solicitar medição mediante emissão de 2 (duas) notas fiscais, sendo a primeira em relação ao item 1 do orçamento (refere-se ao Projeto Rondônia + Indústria – Mod. Física) e a segunda nota em relação ao item 2 do orçamento (refere-se ao Projeto de Melhoria e Ampliação 2021).

  - Apresentar na primeira medição o documento de criação do CNO (Cadastro Nacional de Obras), conforme exigido no artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados.

  - Os pagamentos serão realizados em 18 (dezoito) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal pelo setor responsável, obedecendo o calendário de pagamentos da CONTRATANTE;

  - Os pagamentos serão realizados obrigatoriamente em conta corrente da CONTRATADA, que deverá ser fornecida quando da assinatura do Contrato;

  - As Faturas deverão ser apresentadas acompanhadas de Certidões de Prova de regularidade relativa para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (Certidão consolidada com a Fazenda Federal) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos instituídos por lei.

  - A Nota Fiscal que apresentar erro será devolvida para as devidas correções. Nesse caso, o prazo começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal devidamente corrigida, sem que isso gere qualquer ônus para a CONTRATANTE;

  - Não haverá pagamento se os serviços não forem executados de acordo com os detalhamentos previstos neste instrumento e não aceitos pelo fiscal do contrato;

  - Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

- das obrigações da contratante

  - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, nas dependências do SESI, durante as visitas técnicas de levantamento de dados e na execução dos serviços;

    - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumido pela CONTRATADA, de acordo com este termo e anexo.

    - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, com relação ao objeto deste Termo;

    - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

    - Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na prestação do serviço;

    - Promover através de seu representante, a efetiva fiscalização da prestação dos serviços observando as especificações do objeto;

    - Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa garantir a prestação dos serviços;

    - Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, nas dependências do SESI, durante as visitas técnicas de levantamento de dados para execução dos projetos;

    - Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as orientações passadas pelo SESI ou com as especificações constantes do Termo de Referência;

    - Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

- das obrigações da contrataDA

  - São obrigações da CONTRATADA:

    - Prestar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento;

    - Corrigir, reparar, remover, substituir, às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes da entrega má prestação dos serviços, apontados pelo fiscal do contrato, sem gerar ônus algum para a contratante.

    - O contratado será o único responsável por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e fretes, decorrentes do objeto do contrato.

    - O Contratado deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.

    - Imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá agendar uma reunião juntamente com o gestor e os fiscais do contrato para iniciar as atividades, conforme objeto contratado;

    - Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os serviços, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, armazenamento de equipamentos, incluindo o equipamento objeto da contratação, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

    - É de competência da CONTRATADA arcar com todas as despesas necessárias para o desenvolvimento dos serviços, incluindo todos os custos necessários para o cumprimento do objeto deste termo de referência;

    - Apresentar declaração formal de disponibilidade, bem como relação explícita dos equipamentos e materiais adequados e necessários para a realização do objeto da presente contratação;

    - Responder também, por eventuais danos causados diretamente ao SESI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando das visitas técnicas ao local dos serviços e durante sua execução, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo SESI.

    - Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SESI, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados e terceiros durante as visitas ao local dos serviços e durante sua execução;

    - Executar os serviços com o máximo esmero, devendo ser imediatamente refeitos aqueles que a juízo do SESI, não forem julgados em condições satisfatórias, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado, ainda que em decorrência se torne necessário ampliar o horário da prestação dos serviços;

    - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao SESI, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do serviço;

  - Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do objeto, pela resistência, estanqueidade, estabilidade e correta aplicação de todos os materiais utilizados;

  - Comunicar ao SESI, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

  - Responsabilizar-se por todo transporte e deslocamento para qualquer unidade do SESI dentro do estado de Rondônia, necessário para a realização dos serviços avençados;

  - Providenciar, após o recebimento da Autorização de Serviço, num prazo não superior a 10 (dez) dias, as Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART’s de execução de serviço devidamente registradas no CREA/RO, entregando uma via ao SESI, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das mesmas;

  - Submeter à aprovação do SESI, o (s) nome (s) e o (s) dado (s) demonstrativo (s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

  - Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste documento.

  - Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da execução do serviço;

  - No caso de a execução dos serviços não atender os requisitos para instalação dos equipamentos por falhas, problemas ou instalações incorretas, os prejuízos serão arcados pela CONTRATADA, e posteriormente deverão ser realizadas as devidas correções para continuidade das atividades da unidade.

  - Dos E.P.I.’s:

    - Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI), de acordo com as atividades a serem realizada, sendo estes ditos essenciais à integridade física do trabalhador, não sendo permitida sua ausência na execução dos serviços, sob pena de sanções determinadas neste documento à CONTRATADA.

    - Os E.P.I.’s deverão ser efetivamente utilizados, inclusive em situações específicas. A CONTRATADA responsável pela orientação da correta utilização dos equipamentos e o fiscal do contrato de cobrar o fornecimento dos mesmos e sua utilização.

    - Todo e qualquer funcionário que se recusar a utilizar os E.P.I.’s nos serviços estabelecidos neste termo de referência, nas condições do item anterior, deverá ser substituído no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Esse comportamento será considerado como inconveniente, imprudente e perigosa.

    - O quantitativo de E.P.I.’s a serem utilizados deverá ser determinado pela CONTRATADA, tomando-se como base o número de funcionários necessários à perfeita execução dos serviços, a produtividade de referência e a vida útil do equipamento envolvido.

    - Os E.P.I.’s deverão ser substituídos, sem ônus para a CONTRATANTE, sempre que necessário, seja por desgaste natural ou defeito que impossibilite sua correta utilização.

- DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

  - A gestão do contrato ficará a cargo da Gestora Jocilene Ribeiro Andrade e-mail: jocilene.andrade@fiero.org.br, Gerente das unidades SESI/SENAI de Cacoal e Rolim de Moura, especialmente designado pelo SESI para este fim, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à empresa, para a fiel execução contratual durante a sua vigência;

  - A fiscalização dos serviços ficará a cargo do Engenheiro Civil Herick Harrisson Lemos Silva, e-mail: herick.silva@fiero.org.br da Supervisão de Engenharia e Obras, que deverá registrar por escrito ocorrências e possíveis alterações das instalações que se façam necessárias.

  - Ao fiscal do contrato competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à entidade;

  - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora/contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade apontada.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - O Fiscal do Contrato deverá exigir o cumprimento de todos os itens constantes das Cláusulas Contratuais e da proposta da Contratada;

  - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas por escrito ao Gestor do Contrato, em tempo hábil para adoção das medidas saneadoras;

  - O gestor e Fiscal do contrato devem seguir as diretrizes estabelecidas no Manual de Gestor e Fiscal de Contratos do sistema FIERO, disponível a todos os colaboradores no GED - Gerenciamento Eletrônico de documentos.

- DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão recebidos e atestados pelo gestor do contrato, mediante o relatório de fiscalização apresentado pelo fiscal do contrato e emissão do termo de recebimento provisório.

  - O recebimento definitivo dos serviços será feito após a verificação da qualidade do serviço executado em conformidade com suas especificações e consequente aceitação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento provisório.

  - O recebimento definitivo do objeto será efetuado após a conclusão da fiscalização de todos os serviços e aprovação pela equipe de fiscalização, informada no item 9, com a elaboração do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, relatórios fotográficos e demais solicitações.

- FONTES DE RECURSO

  - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência hercorrerão a cargo do Elemento Orçamentário da unidade operacional, Centro de Responsabilidade, Centro de contabilidade que demandar o serviço ou onde o projeto financeiro está alocado.

| PROJETO: | UA: | CR: |
| --- | --- | --- |
| PROJETO RONDÔNIA + INDÚSTRIA – MOD. FÍSICA | 24.03.01 | 3.07.10.01.01.19 |
| PROJETO DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO 2021 | 24.03.01 | 3.07.10.01.01.05 |

- DA RESCISÃO CONTRATUAL

  - O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SESI/RO, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

a)	Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos;

b)	Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA;

c)	Inobservância de dispositivos normativos, contratuais;

d)	Dissolução da empresa contratada;

e)	O atraso injustificado no início da prestação do serviço;

f)	A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SESI-RO;

g)	A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital, no contrato ou pela Fiscalização do SESI-RO;

h)	A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

i)	A não manutenção das condições de habilitação previstas neste edital.

- ALTERAÇÃO CONTRATUAL

  - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões nos serviços contratados, desde que acordado entre ambas as partes, sempre mediante a lavratura de Termo Aditivo, conforme previsto no artigo 30 do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

- DAS PENALIDADES

  - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o SESI/RO, salvo as hipoteses comprovadas de caso fortuito e força maior, as as penalidades aplicadas ao contratado, inclusive cumulativamente serão:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o SESI/RO;

  - O atraso injustificado no prazo de fornecimento implicará multa correspondente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de compra correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.

  - Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções puníveis neste item, inclusive a rescisão unilateral.

  - Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre a porção adimplida do valor atualizado do contrato, ensejando, a critério da CONTRATANTE, a rescisão contratual. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez) por cento do valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a critério da CONTRATANTE, a rescisão contratual.

  - A não substituição da nota fiscal, no prazo máximo de 10 dias após a notificação, implicará em multa de 10% sobre o valor total do Pedido de Compra.

  - As eventuais multas e outros valores devidos pelo CONTRATADO à CONTRATANTE poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, deduzidas da garantia ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso.

  - A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao contratante as seguintes penalidades, previstas no instrumento convocatório:

- Perda do direito a contratação;

- Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório, se houver.

- Suspensão do direito de licitar com o por prazo não superior a 2 (dois) anos.

  - O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI por prazo não superior a 2 (dois) anos.

  - O atraso injustificado no pagamento, por culpa da CONTRATANTE, poderá implicar na incidência juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.

  - O CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

  - As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

  - Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que o CONTRATADO tenha direito a indenização, a qualquer título:

    - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita da (s) CONTRATANTE (S);

    - Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato;

    - Ocorrer reincidência, por parte do CONTRATADO, em infração contratual que implique na aplicação de multa;

    - Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial;

    - Deixar de apresentar a garantia contratual prevista no Contrato, no prazo previsto, quando for o caso.

  - Previamente à aplicação de penalidades, a CONTRATANTE oportunizará esclarecimentos pelo CONTRATADO, que terá prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis para apresentar justificativas, por escrito.

  - Caso não haja manifestação do CONTRATADO dentro desse prazo ou caso CONTRATANTE (S) entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções previstas.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Garantia contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor total da proposta para o período constante do contrato acrescido em 90 dias, a ser apresentada nas modalidades conforme art. 27 do Regulamento de Licitações do SESI-RO;

  - A referida garantia deverá ser entregue na Tesouraria do SESI, situada na Rua Rui Barbosa, 1112, Arigolândia, Porto Velho/RO e apresentado o comprovante à Coordenação de Compras, após assinatura do contrato, no prazo máximo de 15 dias;

  - Caso seja prorrogado o prazo do contrato, deverá ser apresentada nova garantia, nas modalidades e no percentual definidos no presente item, objetivando assegurar o novo prazo contratual;

  - De acordo com o disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro, nos contratos de empreitada o empreiteiro de materiais e execuções responde, durante o prazo de 05 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo.

- DO REAJUSTE

Não se aplica.

- DA LEI ANTICORRUPÇÃO

  - As PARTES comprometem-se, sob as penas previstas neste instrumento e na legislação aplicável, a conhecer, monitorar e cumprir rigorosamente todas as leis anticorrupção brasileiras, dentre elas, a Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e seus regulamentos, incluindo, mas não se limitando, o Código de Conduta e Ética da entidade SESI e nas políticas internas do CONTRATANTE, disponível no endereço eletrônico https://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade.

  - A CONTRATADA se compromete, ainda, a treinar seus Colaboradores alocados na execução das atividades do Contrato, a fim de instruí-los sobre o cumprimento obrigatório das diretrizes contidas no Código de Conduta e Ética da SESI para a execução do objeto deste instrumento.

  - As PARTES declaram e garantem que não estão envolvidos ou irão se envolver, direta ou indiretamente, por seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, subcontratados, parte relacionada, durante o cumprimento das obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração aos termos das Leis Anticorrupção, incluindo, mas não se limitando às Leis e Decretos 12.846/2013, 8.420/2015 e 12.683/2012.

  - A CONTRATADA concorda que o CONTRATANTE terá o direito de realizar auditoria, a qualquer tempo, a fim de verificar o cumprimento do disposto nas Leis Anticorrupção, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e nas Políticas de Compliance da CONTRATANTE.

  - O não cumprimento por qualquer das PARTES das Leis Anticorrupção e/ou das Políticas de Compliance do CONTRATANTE será considerada uma infração grave e conferirá a outra parte, não infringente, o direito de, agindo de boa-fé, declarar rescindido imediatamente o presente instrumento, sem suportar qualquer ônus de penalidade, sendo que a parte responsável pela infração, responderá por perdas e danos, nos termos da legislação aplicável.

  - A CONTRATADA obriga-se a participar de treinamentos referentes as políticas de Compliance e demais normativas anticorrupção e lavagem de dinheiro, mantidas pela CONTRATANTE, quando convocada. Após formalmente convocada, caso a CONTRATADA não possa participar do evento, no dia e hora marcados, deverá justificar expressamente a CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades. Serão consideradas injustificadas as ausências não comunicadas tempestivamente e indevidamente fundamentadas, e a aceitação da justificativa ficará a critério dos CONTRATANTES.

  - Nos casos em que ocorrer danos à imagem e reputação do (s) CONTRATANTE (S), levando ainda a possibilidade de lucro cessante em decorrência de atos ou fatos que violem às Leis Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro, desde que devidamente comprovado, a CONTRATADA se obrigará a reparar os danos materiais e morais, independentemente de dolo ou culpa.

  - Qualquer violação às políticas de Compliance e ao Código de Conduta e Ética das entidades ou denúncias deverão ser reportadas à Ouvidoria por e-mail: ouvidoria@fiero.org.br.

- DO CÓDIGO DE ÉTICA

  - A CONTRATADA declara expressamente sua plena ciência da íntegra do Código de Conduta e Ética da (s) CONTRATANTE (S), disponível no link https://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade, assumindo inequivocamente a obrigatoriedade de sua irrestrita observância.

  - A CONTRATADA assume expressamente a responsabilidade de garantir que todos os seus funcionários empregados na execução dos serviços contratados tenham plena ciência da íntegra do Código de Ética, de modo a atuarem sempre em respeito aos seus princípios, diretrizes e cumprimento de suas obrigações, sob pena de ensejarem a rescisão do presente CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

- DA CONFIDENCIALIDADE

  - A CONTRATADA se obriga a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão de celebração deste contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total sigilo de todas as informações que obtiver em razão do (s) CONTRATANTE (S) e da prestação do serviço, que serão consideradas “informações confidenciais”, e somente poderão ser reveladas a terceiros, mesmo que sejam empregados do (s) CONTRATANTE (S), se houver prévia e expressa autorização, por escrito, do representante indicado para a gestão do contrato.

  - A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que precisem conhecer a “informação confidencial”, mantenham o sigilo acordado neste instrumento, sendo responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas pessoas.

  - Não serão consideradas “informações Confidenciais” as informações que:

A) Sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público.

B) Encontravam-se na posse legítima da CONTRATADA, livres de quaisquer obrigações de confidencialidade, antes de sua revelação em razão desse contrato.

C)	Sejam expressamente identificadas pelo (s) CONTRATANTE (S) como “não confidenciais”.

D) Devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, neste caso, sendo a divulgação a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado as CONTRATANTE (S).

  - Quando solicitado pelo (s) CONTRATANTE (S), a CONTRATADA está obrigada a devolver de imediato àquele todas as informações e dados recebidos em decorrência desse contrato e da prestação dos serviços.

  - O descumprimento da confidencialidade obrigará a CONTRATADA à reparação de eventuais perdas e danos, inclusive os valores que o (s) CONTRATANTES venham eventualmente a despender para indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais.

  - O não exercício pelo (s) CONTRATANTE (S) de qualquer direito previsto nesta Cláusula de Confidencialidade, ou a não aplicação de qualquer medida, penalidade ou sanção possível não importará em renúncia ou novação, não devendo, portanto, ser interpretada como desistência de sua aplicação em caso de reincidência.

  - Todas as informações, resultados, relatórios e quaisquer outros documentos obtidos e/ou elaborados pela CONTRATADA na execução dos serviços contratados, serão de exclusiva propriedade do (s) CONTRATANTE (S), não podendo a CONTRATADA utilizá-los para qualquer fim, ou divulgá-los, reproduzi-los ou veiculá-los, a não ser que prévia e expressamente autorizada pelo (s) CONTRATANTE (S).

- DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

  - Aplica-se ao presente Contrato a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, sem prejuízo das demais vigentes;

  - Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/18), na hipótese de, em razão do presente contrato, a CONTRATADA realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis (arts. 5º, II e 12, § 2º, LGPD), deverá adotar as medidas de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados pessoais de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, observando-se os padrões mínimos, definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor;

  - A CONTRATADA somente poderá compartilhar, conceder acesso ou realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, se houver, com empregados ou prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato, bem como tratará somente os Dados Pessoais necessários para a prestação dos serviços, nos termos do Contrato;

  - A CONTRATADA DECLARA ter ciência dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº13.709/2018 e obriga-se a adotar todas as medidas necessárias para garantir, por si, bem como por seu pessoal, colaboradores e subcontratados que a utilização e tratamento dos dados pessoais coletados durante o contrato ocorra na extensão definida pela LGPD, e que a utilização e o tratamento somente ocorrerão para finalidades determinadas e específicas  vinculadas ao âmbito e limites técnicos das atividades contempladas à prestação dos serviços, conforme objeto do presente contrato.

  - Caberá à parte controladora, tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, se houver, transmitidos à outra parte que, na condição de Operadora, realizará o tratamento dos dados pessoais, seguindo as instruções recebidas da parte controladora;

  - A CONTRATADA é responsável pelo uso indevido de dados pessoais e dados pessoais sensíveis realizados por seus empregados ou prestadores de serviços, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente possa causar, inclusive financeiros e /ou de imagem e demais sanções aplicáveis;

  - As partes não fornecerão, transferirão ou disponibilizarão dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a terceiros, a menos que, com base em instruções explícitas, por escrito, da outra parte ou por ordem de autoridade judicial, sob a condição de que, nesse último caso, informando a outra parte dentro de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem judicial, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo na investigação em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial;

  - A CONTRATADA deverá comunicar à (s) CONTRATANTE (S), o mais breve possível, em até 24 (vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer incidente de segurança, incluídos, mas não limitados aos ataques por hackers e/ou invasões de qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor o ambiente onde se encontram hospedados dados pessoais e dados pessoais sensíveis, objeto do presente contrato, sob pena de multa a ser aplicada de acordo com o previsto em lei vigente;

  - A CONTRATADA informará à (s) CONTRATANTE (S), em até 48 (quarenta e oito) horas, todas as solicitações relacionadas aos dados pessoais e DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, que receber diretamente do titular dos dados, em razão do presente Contrato;

  - A CONTRATADA obriga-se, quando convocada, a participar de eventuais treinamentos referentes a Lei Geral de Proteção de Dados e demais normativos mantidos pela (s) CONTRATANTE (S), quando houver. Após formalmente convocada, caso a CONTRATADA não possa participar do evento, no dia e hora marcados, deverá justificar expressamente a CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades. Serão consideradas injustificadas as ausências não comunicadas tempestivamente e indevidamente fundamentadas, e a aceitação da justificativa ficará a critério da (s) CONTRATANTE (S).

  - As partes deverão cessar o tratamento de dados pessoais (art. 9, II, LGPD) e dados pessoais sensíveis (art. 11, LGPD), realizados com base no presente Contrato, imediatamente, após o seu término, bem como eliminá-los (art. 16, caput, LGPD), ressalvadas as hipóteses onde é autorizada a conservação dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis (art. 16, I ao IV, LGPD).

- DO FORO

  - Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, Rondônia, para dirimir questões oriundas deste instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Porto Velho, 23 de junho de 2022.

| Géssica Raissa Souza Zanettin |  | Herick Harrisson Lemos Silva |
| --- | --- | --- |
| Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura |  | Supervisão de Engenharia, Logística e Infraestrutura |
| Sistema FIERO – SESI/SENAI/IEL |  | Sistema FIERO – SESI/SENAI/IEL |

# ANEXO 1 - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO - EQUIPE TÉCNICA

À

COMISSÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

Referência: Edital Licitatório _________ Nº XX/20XX

Prezados Senhores:

Apresento através desta, os profissionais que comporão a equipe técnica mínima responsável pela prestação dos serviços nas condições e especificações constantes no Edital licitatório referido.

| Perfil Técnico | Nome |
| --- | --- |
|  | (...) |

Tendo examinado o Edital do processo em epígrafe TODOS OS COMPONENTES LISTADOS ACIMA DECLARAM estar cientes e de acordo com a indicação pela empresa _______(razão social da Empresa Licitante)______, como membro da equipe técnica mínima responsável pela prestação de serviços objeto da licitação em referência.

Nos termos do edital, DECLARAMOS que, a empresa ___(razão social da Empresa Licitante)___, tem a equipe técnica para o desenvolvimento dos serviços a dispor, como especificado acima.

Na ocorrência de modificação do quadro funcional, assumimos o compromisso de indicar outro profissional com capacidade técnica igual ou superior à do substituído, devendo submeter à aprovação do SESI a indicação do novo responsável técnico, mediante demonstrativo (s) da respectiva capacidade técnica, anterior à assinatura do contrato.

Cidade (UF), dia/mês/ano

Profissional Responsável pelo serviço

________________________________________

Nome/ Assinatura

Profissional Técnico

________________________________________

Nome/ Assinatura

________________________________________

Empresa Contratada

(Responsável legal - nome, cargo e assinatura)

# ANEXO 2 - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para os fins do processo de licitação ____nº. ____ SESI-DR/RO, que a empresa..............................., inscrita no CNPJ nº ..................., localizada no endereço, ........................... – Bairro................. - no município de............, por intermédio de seu profissional ....................., inscrito no CREA OU CAU nº ..................., visitou e vistoriou as unidades da Regional .......................... onde serão executados os SERVIÇOS (objeto).

Porto Velho – RO, _____ de _____________ de 20___.

_______________________________

(Assinatura do responsável do SESI)

# ANEXO 3 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A empresa ................... inscrita no CNPJ nº ..................., localizada no endereço, ........................... – Bairro................. - no município de............, por intermédio de seu representante legal (qualificação), declara que tomou conhecimento do total ou parte, do local de execução dos serviços, bem como, os sistemas que serão utilizados para a prestação dos serviços, que alude o Edital de Dispensa nº ________, estando ciente das condições para a implementação dos serviços, se responsabilizando por eventual imprevisto ocasionado pela falta de visita técnica.

________/RO, _____ de _________________ de 20___.

____________________________________

(Assinatura do representante do proponente)

____________________________________

(Assinatura e carimbo do responsável técnico)

# ANEXO 4 - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO |
| --- |
| CIDADE: | CACOAL - RÔNDONIA | Taxa LS: |  |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de reforma da unidade SESI escola Cacoal, para execução de adequações para os laboratórios MAKER e de CIÊNCIAS, contemplando serviços de elétrica, hidrossanitário, revestimento de forro, piso e parede. A execução deverá ser conforme detalhamento constante no presente Termo de Referência e projetos anexos. | SINAPI: | jul-22 |
| LOCAL: | SESI ESCOLA CACOAL | BDI: | R$ 0,20 |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor unit com BDI | Total sem BDI | Total com BDI |
| 1 |  |  | LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E ROBÓTICA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | ENG1622 | Próprio | PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - CONFORME ATUALIZAÇÃO DAS NR'S 1, 7, 9 E 18 (2020 COM VIGÊNCIA EM 2021) | und | 1 | 2.000,00 | 2.406,80 |  |  |
| 1.1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 95,20 | 114,56 |  |  |
| 1.1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4.020,94 | 4.838,79 |  |  |
| 1.2 |  |  | LABORATORIO DE CIENCIAS DA NATUREZA |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 50,88 | 7,17 | 8,62 |  |  |
| 1.2.1.2 | ENG989 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 4,2 | 15,78 | 18,98 |  |  |
| 1.2.1.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7,56 | 8,08 | 9,72 |  |  |
| 1.2.1.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32,91 | 20,18 | 24,28 |  |  |
| 1.2.1.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 1,14 | 1,37 |  |  |
| 1.2.1.6 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 86,41 | 1,56 | 1,87 |  |  |
| 1.2.1.7 | ENG755 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | UND | 4 | 290,28 | 349,32 |  |  |
| 1.2.2 |  |  | ADEQUAÇÃO PARA ESQUADRIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | ENG986 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE PAINEL FACES METÁLICAS E PREENCHIMENTO EM MATERIAL TERMOISOLANTE | m² | 3 | 62,25 | 74,91 |  |  |
| 1.2.2.2 | ENG987 | Próprio | RASGO EM DIVISÓRIA TÉRMICA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | m² | 7,89 | 42,98 | 51,72 |  |  |
| 1.2.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15 | 1.185,00 | 1.426,02 |  |  |
| 1.2.3.2 | ENG988 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA LEVE OU MÉDIA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. | UN | 4 | 39,63 | 47,69 |  |  |
| 1.2.4 |  |  | REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 24,80 | 29,84 |  |  |
| 1.2.4.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 15,26 | 18,36 |  |  |
| 1.2.4.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 2,27 | 2,73 |  |  |
| 1.2.4.4 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 12,62 | 15,18 |  |  |
| 1.2.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 139,63 | 168,03 |  |  |
| 1.2.5.2 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15,37 | 18,49 |  |  |
| 1.2.5.3 | 89789 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 63,48 | 76,39 |  |  |
| 1.2.5.4 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 28 | 29,04 | 34,94 |  |  |
| 1.2.5.5 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 7 | 26,72 | 32,15 |  |  |
| 1.2.5.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 66,46 | 79,97 |  |  |
| 1.2.5.7 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 17,85 | 21,48 |  |  |
| 1.2.5.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8,64 | 10,39 |  |  |
| 1.2.5.9 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 11,20 | 13,47 |  |  |
| 1.2.5.10 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 22,31 | 26,84 |  |  |
| 1.2.5.11 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 8,23 | 9,90 |  |  |
| 1.2.5.12 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21,11 | 25,40 |  |  |
| 1.2.5.13 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7,50 | 9,02 |  |  |
| 1.2.5.14 | 89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 92,96 | 111,86 |  |  |
| 1.2.5.15 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18,70 | 22,50 |  |  |
| 1.2.5.16 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 32,71 | 39,36 |  |  |
| 1.2.5.17 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 7,52 | 9,04 |  |  |
| 1.2.5.18 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13,21 | 15,89 |  |  |
| 1.2.5.19 | 89665 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 15,13 | 18,20 |  |  |
| 1.2.5.20 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 39 | 56,78 | 68,32 |  |  |
| 1.2.5.21 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 29,50 | 35,50 |  |  |
| 1.2.5.22 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15 | 44,71 | 53,80 |  |  |
| 1.2.5.23 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 24 | 7,25 | 8,72 |  |  |
| 1.2.6 |  |  | LOUÇAS E BANCADAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 419,68 | 505,04 |  |  |
| 1.2.6.2 | ENG846 | Próprio | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL, DE 2,40x0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 1.208,67 | 1.454,51 |  |  |
| 1.2.7 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO E PISO |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 86,41 | 94,46 | 113,67 |  |  |
| 1.2.7.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 86,41 | 54,05 | 65,04 |  |  |
| 1.2.7.3 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 37,71 | 12,81 | 15,41 |  |  |
| 1.2.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 11,09 | 13,34 |  |  |
| 1.2.8.2 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 7,47 | 8,98 |  |  |
| 1.2.8.3 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69 | 9,28 | 11,16 |  |  |
| 1.2.8.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 267,2 | 10,10 | 12,15 |  |  |
| 1.2.8.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 411,6 | 4,04 | 4,86 |  |  |
| 1.2.8.6 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 75,12 | 90,39 |  |  |
| 1.2.8.7 | ENG489 | Próprio | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 20,35 | 24,48 |  |  |
| 1.2.8.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12,40 | 14,92 |  |  |
| 1.2.8.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12,97 | 15,60 |  |  |
| 1.2.8.10 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62,67 | 75,41 |  |  |
| 1.2.8.11 | ENG199 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 40KA - 175V CLASSE II (QUADROS INTERNOS DE DISTRIBUIÇÃO - 4 PÓLOS) | UN | 1 | 257,61 | 310,00 |  |  |
| 1.2.8.12 | ENG832 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K | UND | 15 | 107,09 | 128,87 |  |  |
| 1.2.8.13 | ENG1028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 196,91 | 236,96 |  |  |
| 1.2.8.14 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 28,78 | 34,63 |  |  |
| 1.2.8.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39,63 | 47,69 |  |  |
| 1.2.8.16 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 49,70 | 59,80 |  |  |
| 1.2.8.17 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 69 | 6,57 | 7,90 |  |  |
| 1.3 |  |  | LABORATÓRIO DE ROBÓTICA |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 1,14 | 1,37 |  |  |
| 1.3.1.2 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 21,18 | 7,17 | 8,62 |  |  |
| 1.3.1.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1,89 | 8,08 | 9,72 |  |  |
| 1.3.1.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 88,65 | 1,56 | 1,87 |  |  |
| 1.3.1.5 | ENG755 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | UND | 3 | 290,28 | 349,32 |  |  |
| 1.3.2 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO E PISO |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 88,65 | 94,46 | 113,67 |  |  |
| 1.3.2.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 39,48 | 12,81 | 15,41 |  |  |
| 1.3.2.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 88,65 | 54,05 | 65,04 |  |  |
| 1.3.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | ENG987 | Próprio | RASGO EM DIVISÓRIA TÉRMICA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | m² | 7,5 | 42,98 | 51,72 |  |  |
| 1.3.3.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,5 | 1.185,00 | 1.426,02 |  |  |
| 1.3.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 11,09 | 13,34 |  |  |
| 1.3.4.2 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72 | 6,18 | 7,43 |  |  |
| 1.3.4.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172 | 7,50 | 9,02 |  |  |
| 1.3.4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 213 | 4,04 | 4,86 |  |  |
| 1.3.4.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 56,74 | 68,28 |  |  |
| 1.3.4.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12,40 | 14,92 |  |  |
| 1.3.4.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61,52 | 74,03 |  |  |
| 1.3.4.8 | 73613 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 18,71 | 22,51 |  |  |
| 1.3.4.9 | ENG489 | Próprio | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 20,35 | 24,48 |  |  |
| 1.3.4.10 | ENG832 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K | UND | 18 | 107,09 | 128,87 |  |  |
| 1.3.4.11 | ENG1028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 196,91 | 236,96 |  |  |
| 1.3.4.12 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 28,78 | 34,63 |  |  |
| 1.3.4.13 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39,63 | 47,69 |  |  |
| 1.3.4.14 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 49,70 | 59,80 |  |  |
| 1.3.4.15 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 66 | 6,57 | 7,90 |  |  |
| 1.4 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 173,06 | 3,40 | 4,09 |  |  |
| 2 |  |  | LABORATÓRIO DE MAKER |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 95,20 | 114,56 |  |  |
| 2.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4.020,94 | 4.838,79 |  |  |
| 2.1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,5 | 541,39 | 651,50 |  |  |
| 2.1.4 | ENG868 | Próprio | TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA) | UND | 1 | 233,94 | 281,52 |  |  |
| 2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 1,14 | 1,37 |  |  |
| 2.2.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1,89 | 8,08 | 9,72 |  |  |
| 2.2.3 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18 | 7,17 | 8,62 |  |  |
| 2.2.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 63,5 | 4,34 | 5,22 |  |  |
| 2.2.5 | ENG755 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | UND | 3 | 290,28 | 349,32 |  |  |
| 2.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,5 | 1.426,02 | 8.887,50 |  |  |
| 2.3.2 | ENG987 | Próprio | RASGO EM DIVISÓRIA TÉRMICA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | m² | 7,5 | 51,72 | 322,35 |  |  |
| 2.4 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | ENG846 | Próprio | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL, DE 2,40x0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 1.454,51 | 10.878,03 |  |  |
| 2.5 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO E PISO |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 63,5 | 94,46 | 113,67 |  |  |
| 2.5.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 63,5 | 54,05 | 65,04 |  |  |
| 2.5.3 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 32,3 | 12,81 | 15,41 |  |  |
| 2.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 11,09 | 13,34 |  |  |
| 2.6.2 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54 | 7,47 | 8,98 |  |  |
| 2.6.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 203 | 7,50 | 9,02 |  |  |
| 2.6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 248 | 4,04 | 4,86 |  |  |
| 2.6.5 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 75,12 | 90,39 |  |  |
| 2.6.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12,40 | 14,92 |  |  |
| 2.6.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61,52 | 74,03 |  |  |
| 2.6.8 | 73613 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 44 | 18,71 | 22,51 |  |  |
| 2.6.9 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 44 | 6,57 | 7,90 |  |  |
| 2.6.10 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 28,78 | 34,63 |  |  |
| 2.6.11 | ENG489 | Próprio | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 20,35 | 24,48 |  |  |
| 2.6.12 | ENG832 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K | UND | 12 | 107,09 | 128,87 |  |  |
| 2.6.13 | ENG1028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 196,91 | 236,96 |  |  |
| 2.6.14 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39,63 | 47,69 |  |  |
| 2.6.15 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 49,70 | 59,80 |  |  |
| 2.7 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 63,5 | 3,40 | 4,09 |  |  |
|  |  |  | Total sem BDI |  |
|  |  |  | Total do BDI |  |
|  |  |  | Total Geral |  |

# ANEXO 5 – PROJETOS

ARQUIVO CONTENDO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

- COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

- RESUMO

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

- BDI – COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

OBS: Os arquivos referentes a este ANEXO deverão ser retirados no setor de Licitações nas dependências da CASA DA INDÚSTRIA - Rua Rui Barbosa, nº 1112, Bairro Arigolândia, no município de Porto Velho/RO. Os Licitantes deverão retirar os ANEXOS por meio de: CD (virgem) CD-RW PEN-DRIVE (acima de 4gb) SOLICITAÇÃO VIA E-MAIL cpl@fiero.org.br

# ANEXO 6 – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

| PLANILHA RESUMO |
| --- |
| CIDADE: | CACOAL - RÔNDONIA | Taxa LS: |  |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de reforma da unidade SESI escola Cacoal, para execução de adequações para os laboratórios MAKER e de CIÊNCIAS, contemplando serviços de elétrica, hidrossanitário, revestimento de forro, piso e parede. A execução deverá ser conforme detalhamento constante no presente Termo de Referência e projetos anexos. | SINAPI: | jul/22 |
| LOCAL: | SESI ESCOLA CACOAL | BDI: | 20,34% |
| Planilha Orçamentária Resumida |
| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
| 1 | LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E ROBÓTICA | 125.013,43 | 69,56 % |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9.995,03 | 5,56 % |
| 1.2 | LABORATORIO DE CIENCIAS DA NATUREZA | 76.909,93 | 42,79 % |
| 1.3 | LABORATÓRIO DE ROBÓTICA | 37.400,66 | 20,81 % |
| 1.4 | LIMPEZA FINAL | 707,81 | 0,39 % |
| 2 | LABORATÓRIO DE MAKER | 54.715,28 | 30,44 % |
| 2.1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 9.498,50 | 5,28 % |
| 2.2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1.561,18 | 0,87 % |
| 2.3 | ESQUADRIAS | 11.083,05 | 6,17 % |
| 2.4 | BANCADAS | 13.090,59 | 7,28% |
| 2.5 | REVESTIMENTO DE FORRO E PISO | 11.845,82 | 6,59 % |
| 2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.376,43 | 4,10 % |
| 2.7 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 259,71 | 0,14 % |
|  |  |  |  | Total sem BDI | R$ 149.365,15 |
|  |  |  |  | Total do BDI | R$ 30.363,56 |
|  |  |  |  | Total Geral | R$ 179.728,71 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICO |
| --- |
| CIDADE: | CACOAL - RÔNDONIA | Taxa LS: |  |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de reforma da unidade SESI escola Cacoal, para execução de adequações para os laboratórios MAKER e de CIÊNCIAS, contemplando serviços de elétrica, hidrossanitário, revestimento de forro, piso e parede. A execução deverá ser conforme detalhamento constante no presente Termo de Referência e projetos anexos. | SINAPI: | jul-22 |
| LOCAL: | SESI ESCOLA CACOAL | BDI: | R$ 0,20 |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor unit com BDI | Total sem BDI | Total com BDI |
| 1 |  |  | LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS E ROBÓTICA |  |  |  |  | R$ 103.594,52 | R$ 125.013,43 |
| 1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | R$ 8.305,74 | R$ 9.995,03 |
| 1.1.1 | ENG1622 | Próprio | PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - CONFORME ATUALIZAÇÃO DAS NR'S 1, 7, 9 E 18 (2020 COM VIGÊNCIA EM 2021) | und | 1 | 2.000,00 | 2.406,80 | R$ 2.000,00 | R$ 2.406,80 |
| 1.1.2 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 95,20 | 114,56 | R$ 2.284,80 | R$ 2.749,44 |
| 1.1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4.020,94 | 4.838,79 | R$ 4.020,94 | R$ 4.838,79 |
| 1.2 |  |  | LABORATORIO DE CIENCIAS DA NATUREZA |  |  |  |  | R$ 63.917,38 | R$ 76.909,93 |
| 1.2.1 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | R$ 2.459,02 | R$ 2.957,90 |
| 1.2.1.1 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 50,88 | 7,17 | 8,62 | R$ 364,80 | R$ 438,58 |
| 1.2.1.2 | ENG989 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | m² | 4,2 | 15,78 | 18,98 | R$ 66,27 | R$ 79,71 |
| 1.2.1.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 7,56 | 8,08 | 9,72 | R$ 61,08 | R$ 73,48 |
| 1.2.1.4 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 32,91 | 20,18 | 24,28 | R$ 664,12 | R$ 799,05 |
| 1.2.1.5 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 1,14 | 1,37 | R$ 6,84 | R$ 8,22 |
| 1.2.1.6 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 86,41 | 1,56 | 1,87 | R$ 134,79 | R$ 161,58 |
| 1.2.1.7 | ENG755 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | UND | 4 | 290,28 | 349,27 | R$ 1.161,12 | R$ 1.397,28 |
| 1.2.2 |  |  | ADEQUAÇÃO PARA ESQUADRIA |  |  |  |  | R$ 525,86 | R$ 632,80 |
| 1.2.2.1 | ENG986 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE PAINEL FACES METÁLICAS E PREENCHIMENTO EM MATERIAL TERMOISOLANTE | m² | 3 | 62,25 | 74,91 | R$ 186,75 | R$ 224,73 |
| 1.2.2.2 | ENG987 | Próprio | RASGO EM DIVISÓRIA TÉRMICA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | m² | 7,89 | 42,98 | 51,72 | R$ 339,11 | R$ 408,07 |
| 1.2.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ 17.933,62 | R$ 21.581,00 |
| 1.2.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 15 | 1.185,00 | 1.426,02 | R$ 17.775,00 | R$ 21.390,30 |
| 1.2.3.2 | ENG988 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA LEVE OU MÉDIA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. | UN | 4 | 39,63 | 47,69 | R$ 158,52 | R$ 190,76 |
| 1.2.4 |  |  | REVESTIMENTO DE ALVENARIA |  |  |  |  | R$ 1.808,38 | R$ 2.175,66 |
| 1.2.4.1 | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 24,80 | 29,84 | R$ 816,16 | R$ 982,03 |
| 1.2.4.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 15,26 | 18,36 | R$ 502,20 | R$ 604,22 |
| 1.2.4.3 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 2,27 | 2,73 | R$ 74,70 | R$ 89,84 |
| 1.2.4.4 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 32,91 | 12,62 | 15,18 | R$ 415,32 | R$ 499,57 |
| 1.2.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | R$ 8.669,74 | R$ 10.431,64 |
| 1.2.5.1 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 139,63 | 168,03 | R$ 1.396,30 | R$ 1.680,30 |
| 1.2.5.2 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15,37 | 18,49 | R$ 15,37 | R$ 18,49 |
| 1.2.5.3 | 89789 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 63,48 | 76,39 | R$ 698,28 | R$ 840,29 |
| 1.2.5.4 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 28 | 29,04 | 34,94 | R$ 813,12 | R$ 978,32 |
| 1.2.5.5 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 7 | 26,72 | 32,15 | R$ 187,04 | R$ 225,05 |
| 1.2.5.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 66,46 | 79,97 | R$ 199,38 | R$ 239,91 |
| 1.2.5.7 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 17,85 | 21,48 | R$ 178,50 | R$ 214,80 |
| 1.2.5.8 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 8,64 | 10,39 | R$ 69,12 | R$ 83,12 |
| 1.2.5.9 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 11,20 | 13,47 | R$ 89,60 | R$ 107,76 |
| 1.2.5.10 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 24 | 22,31 | 26,84 | R$ 535,44 | R$ 644,16 |
| 1.2.5.11 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 8,23 | 9,90 | R$ 82,30 | R$ 99,00 |
| 1.2.5.12 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 21,11 | 25,40 | R$ 42,22 | R$ 50,80 |
| 1.2.5.13 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 7,50 | 9,02 | R$ 150,00 | R$ 180,40 |
| 1.2.5.14 | 89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 92,96 | 111,86 | R$ 185,92 | R$ 223,72 |
| 1.2.5.15 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 18,70 | 22,50 | R$ 37,40 | R$ 45,00 |
| 1.2.5.16 | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 32,71 | 39,36 | R$ 196,26 | R$ 236,16 |
| 1.2.5.17 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 16 | 7,52 | 9,04 | R$ 120,32 | R$ 144,64 |
| 1.2.5.18 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 13,21 | 15,89 | R$ 52,84 | R$ 63,56 |
| 1.2.5.19 | 89665 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 2 | 15,13 | 18,20 | R$ 30,26 | R$ 36,40 |
| 1.2.5.20 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 39 | 56,78 | 68,32 | R$ 2.214,42 | R$ 2.664,48 |
| 1.2.5.21 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 29,50 | 35,50 | R$ 531,00 | R$ 639,00 |
| 1.2.5.22 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 15 | 44,71 | 53,80 | R$ 670,65 | R$ 807,00 |
| 1.2.5.23 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 24 | 7,25 | 8,72 | R$ 174,00 | R$ 209,28 |
| 1.2.6 |  |  | LOUÇAS E BANCADAS |  |  |  |  | R$ 10.240,15 | R$ 12.322,95 |
| 1.2.6.1 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 419,68 | 505,04 | R$ 4.196,80 | R$ 5.050,40 |
| 1.2.6.2 | ENG846 | Próprio | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL, DE 2,40x0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 1.208,67 | 1.454,51 | R$ 6.043,35 | R$ 7.272,55 |
| 1.2.7 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO E PISO |  |  |  |  | R$ 13.315,80 | R$ 16.023,43 |
| 1.2.7.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 86,41 | 94,46 | 113,67 | R$ 8.162,28 | R$ 9.822,22 |
| 1.2.7.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 86,41 | 54,05 | 65,04 | R$ 4.670,46 | R$ 5.620,10 |
| 1.2.7.3 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 37,71 | 12,81 | 15,41 | R$ 483,06 | R$ 581,11 |
| 1.2.8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ 8.964,91 | R$ 10.784,49 |
| 1.2.8.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 15 | 11,09 | 13,34 | R$ 166,35 | R$ 200,10 |
| 1.2.8.2 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 7,47 | 8,98 | R$ 567,72 | R$ 682,48 |
| 1.2.8.3 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 69 | 9,28 | 11,16 | R$ 640,32 | R$ 770,04 |
| 1.2.8.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 267,2 | 10,10 | 12,15 | R$ 2.698,72 | R$ 3.246,48 |
| 1.2.8.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 411,6 | 4,04 | 4,86 | R$ 1.662,86 | R$ 2.000,37 |
| 1.2.8.6 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 75,12 | 90,39 | R$ 150,24 | R$ 180,78 |
| 1.2.8.7 | ENG489 | Próprio | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 20,35 | 24,48 | R$ 345,95 | R$ 416,16 |
| 1.2.8.8 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12,40 | 14,92 | R$ 24,80 | R$ 29,84 |
| 1.2.8.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12,97 | 15,60 | R$ 12,97 | R$ 15,60 |
| 1.2.8.10 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62,67 | 75,41 | R$ 62,67 | R$ 75,41 |
| 1.2.8.11 | ENG199 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 40KA - 175V CLASSE II (QUADROS INTERNOS DE DISTRIBUIÇÃO - 4 PÓLOS) | UN | 1 | 257,61 | 310,00 | R$ 257,61 | R$ 310,00 |
| 1.2.8.12 | ENG832 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K | UND | 15 | 107,09 | 128,87 | R$ 1.606,35 | R$ 1.933,05 |
| 1.2.8.13 | ENG1028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 196,91 | 236,96 | R$ 196,91 | R$ 236,96 |
| 1.2.8.14 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 28,78 | 34,63 | R$ 28,78 | R$ 34,63 |
| 1.2.8.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39,63 | 47,69 | R$ 39,63 | R$ 47,69 |
| 1.2.8.16 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 49,70 | 59,80 | R$ 49,70 | R$ 59,80 |
| 1.2.8.17 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 69 | 6,57 | 7,90 | R$ 453,33 | R$ 545,10 |
| 1.3 |  |  | LABORATÓRIO DE ROBÓTICA |  |  |  |  | R$ 31.083,00 | R$ 37.400,66 |
| 1.3.1 |  |  | REMOÇÕES |  |  |  |  | R$ 1.189,94 | R$ 1.431,11 |
| 1.3.1.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 12 | 1,14 | 1,37 | R$ 13,68 | R$ 16,44 |
| 1.3.1.2 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 21,18 | 7,17 | 8,62 | R$ 151,86 | R$ 182,57 |
| 1.3.1.3 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1,89 | 8,08 | 9,72 | R$ 15,27 | R$ 18,37 |
| 1.3.1.4 | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 88,65 | 1,56 | 1,87 | R$ 138,29 | R$ 165,77 |
| 1.3.1.5 | ENG755 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | UND | 3 | 212,00 | 255,12 | R$ 636,00 | R$ 765,36 |
| 1.3.2 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO E PISO |  |  |  |  | R$ 13.671,13 | R$ 16.451,01 |
| 1.3.2.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 88,65 | 94,46 | 113,67 | R$ 8.373,87 | R$ 10.076,84 |
| 1.3.2.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 39,48 | 12,81 | 15,41 | R$ 505,73 | R$ 608,38 |
| 1.3.2.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 88,65 | 54,05 | 65,04 | R$ 4.791,53 | R$ 5.765,79 |
| 1.3.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ 9.209,85 | R$ 11.083,06 |
| 1.3.3.1 | ENG987 | Próprio | RASGO EM DIVISÓRIA TÉRMICA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | m² | 7,5 | 42,98 | 51,72 | R$ 322,35 | R$ 387,90 |
| 1.3.3.2 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,5 | 1.185,00 | 1.426,02 | R$ 8.667,50 | R$ 10.695,15 |
| 1.3.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ 7.012,08 | R$ 8.435,49 |
| 1.3.4.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 11,09 | 13,34 | R$ 199,62 | R$ 240,12 |
| 1.3.4.2 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72 | 6,18 | 7,43 | R$ 444,96 | R$ 534,96 |
| 1.3.4.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 172 | 7,50 | 9,02 | R$ 1.290,00 | R$ 1.551,44 |
| 1.3.4.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 213 | 4,04 | 4,86 | R$ 860,52 | R$ 1.035,18 |
| 1.3.4.5 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 56,74 | 68,28 | R$ 56,74 | R$ 68,28 |
| 1.3.4.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12,40 | 14,92 | R$ 24,80 | R$ 29,84 |
| 1.3.4.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61,52 | 74,03 | R$ 61,52 | R$ 74,03 |
| 1.3.4.8 | 73613 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 66 | 18,71 | 22,51 | R$ 1.234,86 | R$ 1.485,66 |
| 1.3.4.9 | ENG489 | Próprio | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 20,35 | 24,48 | R$ 162,80 | R$ 195,84 |
| 1.3.4.10 | ENG832 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K | UND | 18 | 107,09 | 128,87 | R$ 1.927,62 | R$ 2.319,66 |
| 1.3.4.11 | ENG1028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 196,91 | 236,96 | R$ 196,91 | R$ 236,96 |
| 1.3.4.12 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 28,78 | 34,63 | R$ 28,78 | R$ 34,63 |
| 1.3.4.13 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39,63 | 47,69 | R$ 39,63 | R$ 47,69 |
| 1.3.4.14 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 49,70 | 59,80 | R$ 49,70 | R$ 59,80 |
| 1.3.4.15 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 66 | 6,57 | 7,90 | R$ 433,62 | R$ 521,40 |
| 1.4 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | R$ 588,40 | R$ 707,81 |
| 1.4.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 173,06 | 3,40 | 4,09 | R$ 588,40 | R$ 707,81 |
| 2 |  |  | LABORATÓRIO DE MAKER |  |  |  |  | 45.470,63 | R$ 54.715,28 |
| 2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | R$ 7.893,15 | R$ 9.498,50 |
| 2.1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 95,20 | 114,56 | R$ 2.284,80 | R$ 2.749,44 |
| 2.1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 1 | 4.020,94 | 4.838,79 | R$ 4.020,94 | R$ 4.838,79 |
| 2.1.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 2,5 | 541,39 | 651,50 | R$ 1.353,47 | R$ 1.628,75 |
| 2.1.4 | ENG868 | Próprio | TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA) | UND | 1 | 233,94 | 281,52 | R$ 233,94 | R$ 281,52 |
| 2.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | R$ 1.297,60 | R$ 1.561,18 |
| 2.2.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 1,14 | 1,37 | R$ 6,84 | R$ 8,22 |
| 2.2.2 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1,89 | 8,08 | 9,72 | R$ 15,27 | R$ 18,37 |
| 2.2.3 | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 18 | 7,17 | 8,62 | R$ 129,06 | R$ 155,16 |
| 2.2.4 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 63,5 | 4,34 | 5,22 | R$ 275,59 | R$ 331,47 |
| 2.2.5 | ENG755 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | UND | 3 | 290,28 | 349,32 | R$ 870,64 | R$ 1.047,96 |
| 2.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | R$ 9.209,85 | R$ 11.083,05 |
| 2.3.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 7,5 | 1.185,00 | 1.426,02 | R$ 8.887,50 | R$ 10.695,15 |
| 2.3.2 | ENG987 | Próprio | RASGO EM DIVISÓRIA TÉRMICA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | m² | 7,5 | 42,98 | 51,72 | R$ 322,35 | R$ 387,90 |
| 2.4 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | R$ 10.878,03 | R$ 13.090,59 |
| 2.4.1 | ENG846 | Próprio | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL, DE 2,40x0,50 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 1.208,67 | 1.454,51 | R$ 10.878,03 | R$ 13.090,59 |
| 2.5 |  |  | REVESTIMENTO DE FORRO E PISO |  |  |  |  | R$ 9.844,14 | R$ 11.845,82 |
| 2.5.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 63,5 | 94,46 | 113,67 | R$ 5.998,21 | R$ 7.218,04 |
| 2.5.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 63,5 | 54,05 | 65,04 | R$ 3.432,17 | R$ 4.130,04 |
| 2.5.3 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 32,3 | 12,81 | 15,41 | R$ 413,76 | R$ 497,74 |
| 2.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | R$ 6.131,96 | R$ 7.376,43 |
| 2.6.1 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 11,09 | 13,34 | R$ 133,08 | R$ 160,08 |
| 2.6.2 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 54 | 7,47 | 8,98 | R$ 403,38 | R$ 484,92 |
| 2.6.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 203 | 7,50 | 9,02 | R$ 1.522,50 | R$ 1.831,06 |
| 2.6.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 248 | 4,04 | 4,86 | R$ 1.001,92 | R$ 1.205,28 |
| 2.6.5 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 75,12 | 90,39 | R$ 150,24 | R$ 180,78 |
| 2.6.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12,40 | 14,92 | R$ 24,80 | R$ 29,84 |
| 2.6.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 61,52 | 74,03 | R$ 61,52 | R$ 74,03 |
| 2.6.8 | 73613 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 44 | 18,71 | 22,51 | R$ 823,24 | R$ 990,44 |
| 2.6.9 | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 44 | 6,57 | 7,90 | R$ 289,08 | R$ 347,60 |
| 2.6.10 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 28,78 | 34,63 | R$ 28,78 | R$ 34,63 |
| 2.6.11 | ENG489 | Próprio | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 20,35 | 24,48 | R$ 122,10 | R$ 146,88 |
| 2.6.12 | ENG832 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K | UND | 12 | 107,09 | 128,87 | R$ 1.285,08 | R$ 1.546,44 |
| 2.6.13 | ENG1028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 196,91 | 236,96 | R$ 196,91 | R$ 236,96 |
| 2.6.14 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 39,63 | 47,69 | R$ 39,63 | R$ 47,69 |
| 2.6.15 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 49,70 | 59,80 | R$ 49,70 | R$ 59,80 |
| 2.7 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | R$ 215,90 | R$ 259,71 |
| 2.7.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 63,5 | 3,40 | 4,09 | R$ 215,90 | R$ 259,71 |
|  |  |  | Total sem BDI | 149.365,15 |
|  |  |  | Total do BDI | 30.363,54 |
|  |  |  | Total Geral | 179.728,71 |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA |  |
| --- | --- |
| CIDADE: | CACOAL - RÔNDONIA | Taxa LS: | jan/00 |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de reforma da unidade SESI escola Cacoal, para execução de adequações para os laboratórios MAKER e de CIÊNCIAS, contemplando serviços de elétrica, hidrossanitário, revestimento de forro, piso e parede. A execução deverá ser conforme detalhamento constante no presente Termo de Referência e projetos anexos. | SINAPI: | jul/22 |
| LOCAL: | SESI ESCOLA CACOAL | BDI: | 20,34% |
| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor unit com BDI | Total sem BDI | Total com BDI |
| Composições Principais |
| 1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 95,20 | 95,20 |
| Composição Auxiliar | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 92,55 | 92,55 |
| Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,66 | 0,66 |
| Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 93,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 93,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,36 |  | Valor com BDI => | 114,56 |
| 1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 4.020,94 | 4.020,94 |
| Composição Auxiliar | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 47,00 | 47,00 |
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 1,0000000 | 3.588,27 | 3.588,27 |
| Insumo | 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 202,94 | 202,94 |
| Insumo | 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 1,0000000 | 18,58 | 18,58 |
| Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 | 152,35 | 152,35 |
| Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 1,0000000 | 11,80 | 11,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3.635,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3.635,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 817,85 |  | Valor com BDI => | 4.838,79 |
| 1.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97638 | SINAPI | REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 7,17 | 7,17 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1186000 | 22,12 | 2,62 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2329000 | 19,57 | 4,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,45 |  | Valor com BDI => | 8,62 |
| 1.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG989 | Próprio | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 15,78 | 15,78 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2600000 | 23,10 | 6,00 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5000000 | 19,57 | 9,78 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 11,26 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 11,26 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,20 |  | Valor com BDI => | 18,98 |
| 1.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 8,08 | 8,08 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1315000 | 23,10 | 3,03 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2582000 | 19,57 | 5,05 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,64 |  | Valor com BDI => | 9,72 |
| 1.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 20,18 | 20,18 |
| Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2553000 | 23,92 | 6,10 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7195000 | 19,57 | 14,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,10 |  | Valor com BDI => | 24,28 |
| 1.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | UN | 1,0000000 | 1,14 | 1,14 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0183000 | 24,55 | 0,44 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0359000 | 19,57 | 0,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,23 |  | Valor com BDI => | 1,37 |
| 1.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97640 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 1,56 | 1,56 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0258000 | 22,12 | 0,57 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0507000 | 19,57 | 0,99 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,13 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,13 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,31 |  | Valor com BDI => | 1,87 |
| 1.2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG755 | Próprio | REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS | UND | 1,0000000 | 290,28 | 290,28 |
| Composição | ENG058 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO | SEDI SERVIÇOS DIVERSOS | M³ | 4,0000000 | 19,57 | 19,57 |
| Insumo | ENG1705 | Próprio | DESTINAÇÃO DE ENTULHO JUNTO A RECICLADORA | Taxas | m³ | 4,0000000 | 8,00 | 32,00 |
| Insumo | ENG078 | Próprio | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | Aluguel | UN | 1,0000000 | 180,00 | 180,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 54,64 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 54,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 54,09 |  | Valor com BDI => | 349,32 |
| 1.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG986 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE PAINEL FACES METÁLICAS E PREENCHIMENTO EM MATERIAL TERMOISOLANTE | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 62,25 | 62,25 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,2820000 | 21,90 | 28,07 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1660000 | 23,10 | 3,83 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,57 | 19,57 |
| Insumo | 00039424 | SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | Material | M | 1,0000000 | 5,14 | 5,14 |
| Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 2,0000000 | 2,82 | 5,64 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 36,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 36,98 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,66 |  | Valor com BDI => | 74,91 |
| 1.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG987 | Próprio | RASGO EM DIVISÓRIA TÉRMICA PARA INSTALAÇÃO DE ESQUADRIA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 42,98 | 42,98 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,90 | 21,90 |
| Insumo | 00044495 | SINAPI | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | Material | UN | 1,0000000 | 21,08 | 21,08 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,99 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,74 |  | Valor com BDI => | 51,72 |
| 1.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG1279 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1,0000000 | 1.185,00 | 1,185,00 |
| Insumo | ENG981 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Material | M² | 1,0000000 | 1.185,00 | 1.185,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 00,0 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 00,0 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 241,02 |  | Valor com BDI => | 1.426,02 |
| 1.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG988 | Próprio | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA LEVE OU MÉDIA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1,0000000 | 39,63 | 39,63 |
| Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8890000 | 21,90 | 19,46 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2490000 | 23,10 | 5,75 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7000000 | 19,57 | 13,69 |
| Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 10,5000000 | 0,07 | 0,73 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 28,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 28,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,06 |  | Valor com BDI => | 47,69 |
| 1.2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87550 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 24,80 | 24,80 |
| Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 0,0213000 | 723,65 | 15,41 |
| Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3100000 | 23,10 | 7,16 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1140000 | 19,57 | 2,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,04 |  | Valor com BDI => | 29,84 |
| 1.2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 15,26 | 15,26 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3120000 | 24,17 | 7,54 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1140000 | 19,57 | 2,23 |
| Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material | UN | 0,1000000 | 1,17 | 0,11 |
| Insumo | 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | Material | KG | 1,5550200 | 3,46 | 5,38 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,10 |  | Valor com BDI => | 18,36 |
| 1.2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 2,27 | 2,27 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0390000 | 24,17 | 0,94 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0140000 | 19,57 | 0,27 |
| Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material | L | 0,1600000 | 6,67 | 1,06 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,46 |  | Valor com BDI => | 2,73 |
| 1.2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 12,62 | 12,62 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1300000 | 24,17 | 3,14 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0480000 | 19,57 | 0,93 |
| Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,3300000 | 25,91 | 8,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,85 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,85 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,56 |  | Valor com BDI => | 15,18 |
| 1.2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 139,63 | 139,63 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0960000 | 22,49 | 2,15 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0303000 | 19,57 | 0,59 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0210000 | 3,27 | 0,06 |
| Insumo | 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | Material | UN | 1,0000000 | 136,83 | 136,83 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 28,40 |  | Valor com BDI => | 168,03 |
| 1.2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 15,37 | 15,37 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0700000 | 20,39 | 1,42 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0700000 | 22,49 | 1,57 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0049000 | 61,55 | 0,30 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0170000 | 2,06 | 0,03 |
| Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 1,0000000 | 11,53 | 11,53 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,12 |  | Valor com BDI => | 18,49 |
| 1.2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89789 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 63,48 | 63,48 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1365000 | 20,39 | 2,78 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1365000 | 22,49 | 3,06 |
| Insumo | 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | Material | UN | 0,2000000 | 31,56 | 6,31 |
| Insumo | 00037968 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | Material | UN | 1,0000000 | 51,33 | 51,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,35 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,91 |  | Valor com BDI => | 76,39 |
| 1.2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 29,04 | 29,04 |
| Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,4010000 | 23,50 | 9,42 |
| Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,1830000 | 25,47 | 4,66 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0910000 | 20,39 | 1,85 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5830000 | 22,49 | 13,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,05 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,05 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,90 |  | Valor com BDI => | 34,94 |
| 1.2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 26,72 | 26,72 |
| Composição Auxiliar | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,3690000 | 23,50 | 8,67 |
| Composição Auxiliar | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,1680000 | 25,47 | 4,27 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0840000 | 20,39 | 1,71 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5370000 | 22,49 | 12,07 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 19,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,43 |  | Valor com BDI => | 32,15 |
| 1.2.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 66,46 | 66,46 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2212000 | 20,39 | 4,51 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2212000 | 22,49 | 4,97 |
| Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0106000 | 12,06 | 0,12 |
| Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 1,0000000 | 56,86 | 56,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 7,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 7,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,51 |  | Valor com BDI => | 79,97 |
| 1.2.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1416000 | 20,39 | 2,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1416000 | 22,49 | 3,18 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0059000 | 61,55 | 0,36 |
| Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 10,89 | 10,89 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,3380000 | 2,06 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0070000 | 69,74 | 0,48 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,52 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,52 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,63 |  | Valor com BDI => | 21,48 |
| 1.2.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 8,64 | 8,64 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 20,39 | 3,09 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1520000 | 22,49 | 3,41 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0071000 | 61,55 | 0,43 |
| Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 1,10 | 1,10 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0338000 | 2,06 | 0,06 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0080000 | 69,74 | 0,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,75 |  | Valor com BDI => | 10,39 |
| 1.2.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 11,20 | 11,20 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1812000 | 20,39 | 3,69 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1812000 | 22,49 | 4,07 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0106000 | 61,55 | 0,65 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0453000 | 2,06 | 0,09 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0120000 | 69,74 | 0,83 |
| Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 | 1,87 | 1,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,78 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,27 |  | Valor com BDI => | 13,47 |
| 1.2.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 22,31 | 22,31 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3800000 | 20,39 | 7,74 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3800000 | 22,49 | 8,54 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0886000 | 2,06 | 0,18 |
| Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,0493000 | 5,58 | 5,85 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,53 |  | Valor com BDI => | 26,84 |
| 1.2.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 8,23 | 8,23 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 20,39 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 22,49 | 0,89 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,32 | 2,32 |
| Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0200000 | 25,40 | 0,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,67 |  | Valor com BDI => | 9,90 |
| 1.2.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 21,11 | 21,11 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1900000 | 20,39 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1900000 | 22,49 | 4,27 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 3,41 | 3,41 |
| Insumo | 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 8,80 | 8,80 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0300000 | 25,40 | 0,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,06 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,06 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,29 |  | Valor com BDI => | 25,40 |
| 1.2.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 7,50 | 7,50 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 20,39 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 22,49 | 0,89 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,32 | 2,32 |
| Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 2,98 | 2,98 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0200000 | 25,40 | 0,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,52 |  | Valor com BDI => | 9,02 |
| 1.2.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89569 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 92,96 | 92,96 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1563000 | 20,39 | 3,18 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1563000 | 22,49 | 3,51 |
| Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 4,11 | 4,11 |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| Insumo | 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,0000000 | 4,82 | 9,64 |
| Insumo | 00020143 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 1,0000000 | 64,94 | 64,94 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,1525000 | 25,40 | 3,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,99 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 18,90 |  | Valor com BDI => | 111,86 |
| 1.2.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 18,70 | 18,70 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 20,39 | 1,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 22,49 | 1,34 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 2,32 | 4,64 |
| Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 10,49 | 10,49 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0400000 | 25,40 | 1,01 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,80 |  | Valor com BDI => | 22,50 |
| 1.2.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89830 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 32,71 | 32,71 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1100000 | 20,39 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1100000 | 22,49 | 2,47 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 2,0000000 | 3,41 | 6,82 |
| Insumo | 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 19,66 | 19,66 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0600000 | 25,40 | 1,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,65 |  | Valor com BDI => | 39,36 |
| 1.2.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 7,52 | 7,52 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0300000 | 20,39 | 0,61 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0300000 | 22,49 | 0,67 |
| Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 2,32 | 2,32 |
| Insumo | 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,42 | 3,42 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0200000 | 25,40 | 0,50 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,95 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,95 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,52 |  | Valor com BDI => | 9,04 |
| 1.2.5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 13,21 | 13,21 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 20,39 | 1,22 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0600000 | 22,49 | 1,34 |
| Insumo | 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | Material | UN | 1,0000000 | 3,41 | 3,41 |
| Insumo | 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 6,48 | 6,48 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0300000 | 25,40 | 0,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,68 |  | Valor com BDI => | 15,89 |
| 1.2.5.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89665 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 15,13 | 15,13 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 20,39 | 0,81 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 22,49 | 0,89 |
| Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1,0000000 | 3,71 | 3,71 |
| Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material | UN | 0,0300000 | 25,40 | 0,76 |
| Insumo | 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | Material | UN | 1,0000000 | 8,96 | 8,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,27 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,27 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,07 |  | Valor com BDI => | 18,20 |
| 1.2.5.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 56,78 | 56,78 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7400000 | 20,39 | 15,08 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,7400000 | 22,49 | 16,64 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0363000 | 61,55 | 2,23 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,2470000 | 2,06 | 0,50 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0593000 | 69,74 | 4,13 |
| Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0500000 | 17,34 | 18,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 23,64 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 23,64 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,54 |  | Valor com BDI => | 68,32 |
| 1.2.5.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 29,50 | 29,50 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3800000 | 20,39 | 7,74 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3800000 | 22,49 | 8,54 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0108000 | 61,55 | 0,66 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1270000 | 2,06 | 0,26 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0163000 | 69,74 | 1,13 |
| Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0500000 | 10,64 | 11,17 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 12,14 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 12,14 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,00 |  | Valor com BDI => | 35,50 |
| 1.2.5.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 44,71 | 44,71 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5600000 | 20,39 | 11,41 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5600000 | 22,49 | 12,59 |
| Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0,0247000 | 61,55 | 1,52 |
| Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,1870000 | 2,06 | 0,38 |
| Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0385000 | 69,74 | 2,68 |
| Insumo | 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 1,0500000 | 15,37 | 16,13 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,09 |  | Valor com BDI => | 53,80 |
| 1.2.5.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 7,25 | 7,25 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0200000 | 20,39 | 0,40 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1410000 | 22,49 | 3,17 |
| Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,6500000 | 2,25 | 1,46 |
| Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 0,6500000 | 1,11 | 0,72 |
| Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 0,6500000 | 1,42 | 0,92 |
| Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 0,6500000 | 0,36 | 0,23 |
| Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 0,0650000 | 5,49 | 0,35 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,69 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,69 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,47 |  | Valor com BDI => | 8,72 |
| 1.2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 419,68 | 419,68 |
| Composição Auxiliar | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 48,88 | 48,88 |
| Composição Auxiliar | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 136,02 | 136,02 |
| Composição Auxiliar | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 234,78 | 234,78 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 20,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 20,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 85,36 |  | Valor com BDI => | 505,04 |
| 1.2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG846 | Próprio | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL, DE 2,40x0,50 M, PARA LAVATÓRIO | REVE- REVESTIMENTO | UN | 1,0000000 | 1.208,67 | 1.208,67 |
| Insumo | ENG1982 | Próprio | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL, DE 2,40x0,50 M, PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Material | UN | 1,0000000 | 1.208,67 | 1.208,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 00,0 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 00,0 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 245,84 |  | Valor com BDI => | 1.454,51 |
| 1.2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1,0000000 | 94,46 | 94,46 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4994000 | 22,12 | 11,04 |
| Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0,0426000 | 32,70 | 1,39 |
| Insumo | 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1,0956000 | 37,97 | 41,59 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0,0333000 | 55,41 | 1,84 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 2,1912000 | 0,28 | 0,61 |
| Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1,3265000 | 3,25 | 4,31 |
| Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0,0132000 | 32,32 | 0,42 |
| Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3,8499000 | 8,64 | 33,26 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 8,56 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 8,56 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 19,21 |  | Valor com BDI => | 113,67 |
| 1.2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS | m² | 1,0000000 | 54,05 | 54,05 |
| Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2750000 | 24,17 | 6,64 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1150000 | 19,57 | 2,25 |
| Insumo | 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | Material | L | 0,0640000 | 40,57 | 2,59 |
| Insumo | 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | Material | UN | 0,0100000 | 8,46 | 0,08 |
| Insumo | 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | Material | L | 0,2016000 | 102,29 | 20,62 |
| Insumo | 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | Material | L | 0,3220000 | 67,94 | 21,87 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,99 |  | Valor com BDI => | 65,04 |
| 1.2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M | 1,0000000 | 12,81 | 12,81 |
| Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1468000 | 22,12 | 3,24 |
| Insumo | 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | Material | M | 1,1512000 | 4,57 | 5,26 |
| Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 0,5833000 | 0,28 | 0,16 |
| Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 0,0749000 | 55,41 | 4,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,51 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,51 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,60 |  | Valor com BDI => | 15,41 |
| 1.2.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 11,09 | 11,09 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1430000 | 21,46 | 3,06 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1430000 | 24,55 | 3,51 |
| Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 1,0000000 | 4,52 | 4,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,84 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,84 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,25 |  | Valor com BDI => | 13,34 |
| 1.2.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 7,47 | 7,47 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1350000 | 21,46 | 2,89 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1350000 | 24,55 | 3,31 |
| Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 1,27 | 1,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,51 |  | Valor com BDI => | 8,98 |
| 1.2.8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 9,28 | 9,28 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1020000 | 21,46 | 2,18 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1020000 | 24,55 | 2,50 |
| Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0018000 | 28,15 | 0,05 |
| Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0170000 | 4,48 | 4,55 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,88 |  | Valor com BDI => | 11,16 |
| 1.2.8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 10,10 | 10,10 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0520000 | 21,46 | 1,11 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0520000 | 24,55 | 1,27 |
| Insumo | 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 6,47 | 7,69 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,76 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,76 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,05 |  | Valor com BDI => | 12,15 |
| 1.2.8.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 4,04 | 4,04 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0300000 | 21,46 | 0,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0300000 | 24,55 | 0,73 |
| Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 2,22 | 2,64 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,01 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,01 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,82 |  | Valor com BDI => | 4,86 |
| 1.2.8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 75,12 | 75,12 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 8,02 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 67,10 | 67,10 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 29,47 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 29,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 15,27 |  | Valor com BDI => | 90,39 |
| 1.2.8.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG489 | Próprio | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 20,35 | 20,35 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 21,46 | 2,14 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1000000 | 24,55 | 2,45 |
| Insumo | 00012147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 15,76 | 15,76 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,39 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,39 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,13 |  | Valor com BDI => | 24,48 |
| 1.2.8.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 12,40 | 12,40 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0352000 | 21,46 | 0,75 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0352000 | 24,55 | 0,86 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1,0000000 | 9,83 | 9,83 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 0,96 | 0,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,19 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,52 |  | Valor com BDI => | 14,92 |
| 1.2.8.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 12,97 | 12,97 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0476000 | 21,46 | 1,02 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0476000 | 24,55 | 1,16 |
| Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1,0000000 | 9,83 | 9,83 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 1,0000000 | 0,96 | 0,96 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 2,63 |  | Valor com BDI => | 15,60 |
| 1.2.8.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 62,67 | 62,67 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0952000 | 21,46 | 2,04 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0952000 | 24,55 | 2,33 |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1,0000000 | 56,38 | 56,38 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2,0000000 | 0,96 | 1,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,22 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,22 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,74 |  | Valor com BDI => | 75,41 |
| 1.2.8.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG199 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 40KA - 175V CLASSE II (QUADROS INTERNOS DE DISTRIBUIÇÃO - 4 PÓLOS) | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 257,61 | 257,61 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 24,55 | 24,55 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,46 | 21,46 |
| Insumo | 9162 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) | Material | un | 4,0000000 | 52,90 | 211,60 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 33,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 33,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 52,39 |  | Valor com BDI => | 310,00 |
| 1.2.8.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG832 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UND | 1,0000000 | 107,09 | 107,09 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2200000 | 21,46 | 4,72 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5300000 | 24,55 | 13,01 |
| Insumo | ENG1792 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K REF: STH20903PTO/40 STELLA | Material | UND | 1,0000000 | 89,36 | 89,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,19 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,19 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 21,78 |  | Valor com BDI => | 128,87 |
| 1.2.8.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG1028 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 8 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 196,91 | 196,91 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,5233000 | 21,46 | 32,69 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,5233000 | 24,55 | 37,39 |
| Insumo | 00039801 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | Material | UN | 1,0000000 | 104,23 | 104,23 |
| Insumo | 00007584 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | Material | UN | 4,0000000 | 0,93 | 3,72 |
| Insumo | ENG1695 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 3/4" X 1/8" 269 A 1,08 KG/M | Equipamento | KG | 0,5900000 | 32,00 | 18,88 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 51,65 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 51,65 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 40,05 |  | Valor com BDI => | 236,96 |
| 1.2.8.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 28,78 | 28,78 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0748000 | 21,46 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1795000 | 24,55 | 4,40 |
| Insumo | 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | Material | UN | 1,0000000 | 22,78 | 22,78 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,47 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,47 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,85 |  | Valor com BDI => | 34,63 |
| 1.2.8.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 39,63 | 39,63 |
| Composição Auxiliar | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 31,61 | 31,61 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 8,02 | 8,02 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 19,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 19,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 8,06 |  | Valor com BDI => | 47,69 |
| 1.2.8.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1,0000000 | 49,70 | 49,70 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2062000 | 21,46 | 4,42 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2062000 | 24,55 | 5,06 |
| Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 40,22 | 40,22 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 6,98 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 6,98 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 10,10 |  | Valor com BDI => | 59,80 |
| 1.2.8.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91185 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | M | 1,0000000 | 6,57 | 6,57 |
| Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0290000 | 20,39 | 0,59 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2110000 | 22,49 | 4,74 |
| Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 1,3000000 | 0,75 | 0,97 |
| Insumo | 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | Material | UN | 0,0050000 | 55,49 | 0,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 4,02 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 4,02 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,33 |  | Valor com BDI => | 7,90 |
| 1.3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 6,18 | 6,18 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1070000 | 21,46 | 2,29 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1070000 | 24,55 | 2,62 |
| Insumo | 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | Material | UN | 1,0000000 | 1,27 | 1,27 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,61 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,61 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,25 |  | Valor com BDI => | 7,43 |
| 1.3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 7,50 | 7,50 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 21,46 | 0,85 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0400000 | 24,55 | 0,98 |
| Insumo | 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 1,1900000 | 4,74 | 5,64 |
| Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 0,0090000 | 3,78 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,35 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,35 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,52 |  | Valor com BDI => | 9,02 |
| 1.3.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 56,74 | 56,74 |
| Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 8,02 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 48,72 | 48,72 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 21,10 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 21,10 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 11,54 |  | Valor com BDI => | 68,28 |
| 1.3.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 61,52 | 61,52 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0703000 | 21,46 | 1,50 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0703000 | 24,55 | 1,72 |
| Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 1,0000000 | 56,38 | 56,38 |
| Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 2,0000000 | 0,96 | 1,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,38 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,38 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 12,51 |  | Valor com BDI => | 74,03 |
| 1.3.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 73613 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1,0000000 | 18,71 | 18,71 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3000000 | 21,46 | 6,43 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,3000000 | 24,55 | 7,36 |
| Insumo | 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | Material | M | 1,1000000 | 4,48 | 4,92 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,17 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,17 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,80 |  | Valor com BDI => | 22,51 |
| 1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m² | 1,0000000 | 3,40 | 3,40 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1400000 | 19,57 | 2,73 |
| Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 0,0500000 | 13,51 | 0,67 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,91 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,91 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,69 |  | Valor com BDI => | 4,09 |
| 2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | m² | 1,0000000 | 541,39 | 541,39 |
| Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0,0100000 | 456,54 | 4,56 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,0000000 | 19,57 | 39,14 |
| Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,85 | 22,85 |
| Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material | m² | 1,0000000 | 445,00 | 445,00 |
| Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 4,0000000 | 5,73 | 22,92 |
| Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,1100000 | 22,38 | 2,46 |
| Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 1,0000000 | 4,46 | 4,46 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 44,78 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 44,78 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 110,11 |  | Valor com BDI => | 651,50 |
| 2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | ENG868 | Próprio | TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UND | 1,0000000 | 233,94 | 233,94 |
| Insumo | ENG00100 | Próprio | TAXA DE ART DO CREA - FAIXA 3 | Taxas | TX | 1,0000000 | 233,94 | 233,94 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 47,58 |  | Valor com BDI => | 281,52 |
| 2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 1,0000000 | 4,34 | 4,34 |
| Composição Auxiliar | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0713000 | 22,51 | 1,60 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1401000 | 19,57 | 2,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,08 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,08 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,88 |  | Valor com BDI => | 5,22 |
| Composições Auxiliares |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | m³ | 1,0000000 | 723,65 | 723,65 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 11,1000000 | 19,57 | 217,22 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 1,1400000 | 123,75 | 141,07 |
| Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 171,1300000 | 1,01 | 172,84 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 192,5200000 | 1,00 | 192,52 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 151,62 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 151,62 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 147,19 |  | Valor com BDI => | 870,84 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,46 | 21,46 |
| Composição Auxiliar | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,96 | 14,96 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,41 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,41 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,36 |  | Valor com BDI => | 25,82 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 20,39 | 20,39 |
| Composição Auxiliar | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 14,72 | 14,72 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 14,93 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 14,93 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,14 |  | Valor com BDI => | 24,53 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,92 | 23,92 |
| Composição Auxiliar | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,68 | 17,68 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,86 |  | Valor com BDI => | 28,78 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,07 |  | Valor com BDI => | 0,43 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 1,74 | 1,74 |
| Composição Auxiliar | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| Composição Auxiliar | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Composição Auxiliar | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Composição Auxiliar | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,35 |  | Valor com BDI => | 2,09 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88826 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,33 | 0,33 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 5.200,00 | 0,33 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,06 |  | Valor com BDI => | 0,39 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88827 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,03 | 0,03 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 5.200,00 | 0,03 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,00 |  | Valor com BDI => | 0,03 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88828 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,36 | 0,36 |
| Insumo | 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000700 | 5.200,00 | 0,36 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,07 |  | Valor com BDI => | 0,43 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88829 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,02 | 1,02 |
| Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KWH | 1,2500000 | 0,82 | 1,02 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,20 |  | Valor com BDI => | 1,22 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,90 | 21,90 |
| Composição Auxiliar | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 15,81 | 15,81 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 15,99 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 15,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,45 |  | Valor com BDI => | 26,35 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,85 | 22,85 |
| Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
| Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,26 | 1,26 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,94 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,94 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,64 |  | Valor com BDI => | 27,49 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 1,0000000 | 456,54 | 456,54 |
| Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 0,7188000 | 0,36 | 0,25 |
| Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 0,7623000 | 1,74 | 1,32 |
| Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,4811000 | 18,86 | 27,93 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 2,3433000 | 19,57 | 45,85 |
| Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,8269000 | 123,75 | 102,32 |
| Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 212,0194000 | 1,00 | 212,01 |
| Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,5782000 | 115,64 | 66,86 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 52,57 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 52,57 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 92,86 |  | Valor com BDI => | 549,40 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 234,78 | 234,78 |
| Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4774000 | 24,07 | 11,49 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1504000 | 19,57 | 2,94 |
| Insumo | 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | Material | UN | 1,0000000 | 207,06 | 207,06 |
| Insumo | 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | Material | KG | 0,2974000 | 44,70 | 13,29 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 10,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 10,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 47,75 |  | Valor com BDI => | 282,53 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95316 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,45 | 0,45 |
| Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0302000 | 14,96 | 0,45 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,45 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,45 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,09 |  | Valor com BDI => | 0,54 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95317 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0146000 | 14,72 | 0,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,04 |  | Valor com BDI => | 0,25 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95324 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 17,68 | 0,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,04 |  | Valor com BDI => | 0,25 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95329 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 15,81 | 0,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,03 |  | Valor com BDI => | 0,21 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 16,79 | 0,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,03 |  | Valor com BDI => | 0,18 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0302000 | 17,96 | 0,54 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,54 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,54 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,10 |  | Valor com BDI => | 0,64 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0146000 | 16,79 | 0,24 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,24 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,24 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,04 |  | Valor com BDI => | 0,28 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95422 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | MES | 1,0000000 | 47,00 | 47,00 |
| Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 0,0131000 | 3.588,27 | 47,00 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 47,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 47,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,55 |  | Valor com BDI => | 56,55 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 1,11 | 1,11 |
| Insumo | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 92,55 | 1,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 1,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 1,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,22 |  | Valor com BDI => | 1,33 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 16,33 | 0,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,03 |  | Valor com BDI => | 0,18 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 17,83 | 0,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,21 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,21 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,04 |  | Valor com BDI => | 0,25 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 0,0094000 | 17,00 | 0,15 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,03 |  | Valor com BDI => | 0,18 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 0,0067000 | 13,80 | 0,09 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,09 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,09 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,01 |  | Valor com BDI => | 0,10 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 0,0067000 | 16,66 | 0,11 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,11 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,11 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,02 |  | Valor com BDI => | 0,13 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0172000 | 16,79 | 0,28 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,28 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,28 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,05 |  | Valor com BDI => | 0,33 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,0120000 | 16,79 | 0,20 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,20 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,20 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,04 |  | Valor com BDI => | 0,24 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0,0172000 | 13,43 | 0,23 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,23 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,23 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,04 |  | Valor com BDI => | 0,27 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 24,55 | 24,55 |
| Composição Auxiliar | 95332 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,54 | 0,54 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,96 | 17,96 |
| Insumo | 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,07 | 1,07 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,78 | 0,78 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,50 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,50 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,99 |  | Valor com BDI => | 29,54 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,49 | 22,49 |
| Composição Auxiliar | 95335 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,24 | 0,24 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
| Insumo | 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,94 | 0,94 |
| Insumo | 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,32 | 0,32 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,03 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,03 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,57 |  | Valor com BDI => | 27,06 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88269 | SINAPI | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,51 | 22,51 |
| Composição Auxiliar | 95337 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,33 | 16,33 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,48 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,48 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,57 |  | Valor com BDI => | 27,08 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 67,10 | 67,10 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8020000 | 21,46 | 17,21 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,8020000 | 24,55 | 19,68 |
| Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0000000 | 10,07 | 30,21 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 27,18 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 27,18 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 13,64 |  | Valor com BDI => | 80,74 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 48,72 | 48,72 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5550000 | 21,46 | 11,91 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,5550000 | 24,55 | 13,62 |
| Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 3,0000000 | 7,73 | 23,19 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,90 |  | Valor com BDI => | 58,62 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 24,07 | 24,07 |
| Composição Auxiliar | 95341 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,21 | 0,21 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,83 | 17,83 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 18,04 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 18,04 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,89 |  | Valor com BDI => | 28,96 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 5952 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHI | 1,0000000 | 23,50 | 23,50 |
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,58 | 1,58 |
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,77 |  | Valor com BDI => | 28,27 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 5795 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | CHP | 1,0000000 | 25,47 | 25,47 |
| Composição Auxiliar | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,97 | 1,97 |
| Composição Auxiliar | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,58 | 1,58 |
| Composição Auxiliar | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 5,18 |  | Valor com BDI => | 30,65 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95114 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,58 | 1,58 |
| Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0,0000640 | 24.736,74 | 1,58 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,32 |  | Valor com BDI => | 1,90 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 95115 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 0,18 | 0,18 |
| Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0,0000076 | 24.736,74 | 0,18 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,03 |  | Valor com BDI => | 0,21 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 53863 | SINAPI | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | H | 1,0000000 | 1,97 | 1,97 |
| Insumo | 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | Equipamento | UN | 0,0000800 | 24.736,74 | 1,97 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 0,00 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 0,00 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 0,40 |  | Valor com BDI => | 2,37 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 22,12 | 22,12 |
| Composição Auxiliar | 95344 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,15 | 0,15 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 17,00 | 17,00 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,15 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,15 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,49 |  | Valor com BDI => | 26,61 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 18,86 | 18,86 |
| Composição Auxiliar | 95389 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,09 | 0,09 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,80 | 13,80 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,89 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,89 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,83 |  | Valor com BDI => | 22,69 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 21,74 | 21,74 |
| Composição Auxiliar | 95361 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,11 | 0,11 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,76 | 0,76 |
| Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,01 | 0,01 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,66 | 16,66 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,77 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,77 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,42 |  | Valor com BDI => | 26,16 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 23,10 | 23,10 |
| Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,28 | 0,28 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,09 | 1,09 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,74 | 0,74 |
| Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 17,07 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 17,07 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,69 |  | Valor com BDI => | 27,79 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 24,17 | 24,17 |
| Composição Auxiliar | 95372 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,20 | 0,20 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,50 | 1,50 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,48 | 1,48 |
| Insumo | 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 16,79 | 16,79 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,99 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,99 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 4,91 |  | Valor com BDI => | 29,08 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 19,57 | 19,57 |
| Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1,0000000 | 0,23 | 0,23 |
| Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 2,70 | 2,70 |
| Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 1,15 | 1,15 |
| Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1,0000000 | 0,56 | 0,56 |
| Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 1,0000000 | 0,81 | 0,81 |
| Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 1,0000000 | 0,06 | 0,06 |
| Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 1,0000000 | 13,43 | 13,43 |
| Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 1,0000000 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 13,66 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 13,66 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 3,98 |  | Valor com BDI => | 23,55 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 136,02 | 136,02 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,2734000 | 22,49 | 6,14 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0862000 | 19,57 | 1,68 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0332000 | 3,27 | 0,10 |
| Insumo | 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 1,0000000 | 128,10 | 128,10 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 5,82 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 5,82 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 27,66 |  | Valor com BDI => | 163,68 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 8,02 | 8,02 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1240000 | 24,55 | 3,04 |
| Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 1,0000000 | 3,28 | 3,28 |
| Insumo | 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 1,0000000 | 1,70 | 1,70 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 2,29 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 2,29 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 1,63 |  | Valor com BDI => | 9,65 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1,0000000 | 31,61 | 31,61 |
| Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4960000 | 21,46 | 10,64 |
| Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,4960000 | 24,55 | 12,17 |
| Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,0000000 | 8,80 | 8,80 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 16,81 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 16,81 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 6,42 |  | Valor com BDI => | 38,03 |
|  | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total |
| Composição | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2” X 1.1/2” PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1,0000000 | 48,88 | 48,88 |
| Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,1740000 | 22,49 | 3,91 |
| Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0548000 | 19,57 | 1,07 |
| Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 0,0480000 | 3,27 | 0,15 |
| Insumo | 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | Material | UN | 1,0000000 | 43,75 | 43,75 |
|  |  |  |  | MO sem LS => | 3,70 | LS => | 0,00 | MO com LS => | 3,70 |
|  |  |  |  | Valor do BDI => | 9,94 |  | Valor com BDI => | 58,82 |
|  |  |  | Total sem BDI | 149.365,15 |
|  |  |  | Total do BDI | 30.363,56 |
|  |  |  | Total Geral | 179.728,71 |

| DIAGRAMA DE PARETO - CURVA ABC |
| --- |
| CIDADE : | CACOAL - RÔNDONIA | Taxa LS: |  |
| OBJETO: | Contratação de empresa especializada em engenharia para prestação de serviços de reforma da unidade SESI escola Cacoal, para execução de adequações para os laboratórios MAKER e de CIÊNCIAS, contemplando serviços de elétrica, hidrossanitário, revestimento de forro, piso e parede. A execução deverá ser conforme detalhamento constante no presente Termo de Referência e projetos anexos. | SINAPI: | jul-22 |
| LOCAL : | SESI ESCOLA CACOAL | BDI: | 20,34% |
| DIAGRAMA DE PARETO - CURVA ABC |
| Código | Banco | Descrição | Und | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado | Classificação |
| ENG1981 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 29,99 | 1.426,02 | 42.771,82 | 23,80% | 42.771,82 | 23,80% | A |
| ENG1982 | Próprio | BANCADA DE GRANITO SÃO GABRIEL, DE 2,40MX0,50M, PARA LAVATÓRIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 14,00 | 1.454,51 | 20.358,96 | 11,33% | 63.130,78 | 35,13% | A |
| 00036225 | SINAPI | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | m² | 261,31 | 45,69 | 11.939,38 | 6,64% | 75.070,16 | 41,77% | A |
| 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 918,24 | 10,39 | 9.540,55 | 5,31% | 84.610,71 | 47,08% | A |
| 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | 2,03 | 4.318,12 | 8.747,58 | 4,87% | 93.358,29 | 51,94% | A |
| 00007304 | SINAPI | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 76,80 | 81,75 | 6.278,45 | 3,49% | 99.636,73 | 55,44% | A |
| 00044072 | SINAPI | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 48,08 | 123,09 | 5.918,64 | 3,29% | 105.555,37 | 58,73% | A |
| 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 48,57 | 111,37 | 5.408,80 | 3,01% | 110.964,17 | 61,74% | A |
| ENG1792 | Próprio | PLAFON DEEP LED 18W 4000K REF: STH20903PTO/40 STELLA | UND | 44,99 | 107,53 | 4.837,86 | 2,69% | 115.802,03 | 64,43% | A |
| 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 172,68 | 21,61 | 3.731,63 | 2,08% | 119.533,66 | 66,51% | A |
| 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1037,93 | 3,24 | 3.362,88 | 1,87% | 122.896,54 | 68,38% | A |
| 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | H | 203,67 | 16,16 | 3.291,33 | 1,83% | 126.187,87 | 70,21% | A |
| 00044497 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | H | 151,79 | 20,45 | 3.104,11 | 1,73% | 129.291,98 | 71,94% | A |
| 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | H | 156,51 | 18 | 2.817,27 | 1,57% | 132.109,25 | 73,50% | A |
| 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1038,18 | 2,67 | 2.771,94 | 1,54% | 134.881,19 | 75,05% | A |
| 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 131,55 | 20,2 | 2.657,22 | 1,48% | 137.538,41 | 76,53% | A |
| 00001021 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 446,16 | 5,7 | 2.543,10 | 1,41% | 140.081,51 | 77,94% | A |
| 00001743 | SINAPI | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 10,00 | 249,17 | 2.491,19 | 1,39% | 142.572,70 | 79,33% | A |
| 00000994 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 317,90 | 7,78 | 2.473,28 | 1,38% | 145.045,99 | 80,70% | B |
| ENG1622 | Próprio | PGR - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - CONFORME ATUALIZAÇÃO DAS NR'S 1, 7, 9 E 18 (2020 COM VIGÊNCIA EM 2021) | und | 1,00 | 2.406,80 | 2.406,31 | 1,34% | 147.452,29 | 82,04% | B |
| ENG078 | Próprio | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA (CAP. 4M³) | UN | 10,00 | 216,61 | 2.165,66 | 1,20% | 149.617,95 | 83,25% | B |
| 00004783 | SINAPI | PINTOR (HORISTA) | H | 82,39 | 20,2 | 1.664,36 | 0,93% | 151.282,31 | 84,17% | B |
| 00036791 | SINAPI | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | 10,00 | 164,66 | 1.646,26 | 0,92% | 152.928,57 | 85,09% | B |
| 00006136 | SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | 10,00 | 154,15 | 1.541,18 | 0,86% | 154.469,75 | 85,95% | B |
| 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | m² | 2,50 | 535,51 | 1.338,50 | 0,74% | 155.808,25 | 86,69% | B |
| 00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | H | 72,85 | 17,71 | 1.290,17 | 0,72% | 157.098,42 | 87,41% | B |
| 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 316,38 | 3,91 | 1.237,06 | 0,69% | 158.335,49 | 88,10% | B |
| 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 16,14 | 66,68 | 1.076,32 | 0,60% | 159.411,81 | 88,70% | B |
| 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1085,92 | 0,97 | 1.053,34 | 0,59% | 160.465,14 | 89,28% | B |
| 00002674 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 191,13 | 5,39 | 1.030,21 | 0,57% | 161.495,36 | 89,86% | B |
| 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 40,94 | 20,86 | 854,04 | 0,48% | 162.349,40 | 90,33% | B |
| 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1037,93 | 0,75 | 778,44 | 0,43% | 163.127,84 | 90,76% | B |
| 00005330 | SINAPI | DILUENTE EPOXI | L | 15,26 | 48,82 | 745,22 | 0,41% | 163.873,06 | 91,18% | B |
| 00036246 | SINAPI | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 126,02 | 5,49 | 691,84 | 0,38% | 164.564,91 | 91,56% | B |
| 00037968 | SINAPI | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 11,00 | 61,77 | 679,33 | 0,38% | 165.244,24 | 91,94% | B |
| 00012147 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 30,99 | 18,96 | 587,64 | 0,33% | 165.831,88 | 92,27% | B |
| 00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) | H | 30,65 | 19,02 | 582,95 | 0,32% | 166.414,83 | 92,59% | B |
| 00044495 | SINAPI | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | 22,89 | 25,36 | 580,37 | 0,32% | 166.995,20 | 92,92% | B |
| 00006157 | SINAPI | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | 10,00 | 52,64 | 526,29 | 0,29% | 167.521,49 | 93,21% | B |
| 00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 2,00 | 244,21 | 488,32 | 0,27% | 168.009,81 | 93,48% | B |
| 00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 319,55 | 1,28 | 409,02 | 0,23% | 168.418,83 | 93,71% | B |
| 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | 20,24 | 20,04 | 405,64 | 0,23% | 168.824,47 | 93,93% | B |
| 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 10,16 | 39,35 | 399,82 | 0,22% | 169.224,29 | 94,16% | B |
| ENG1705 | Próprio | DESTINAÇÃO DE ENTULHO JUNTO A RECICLADORA | m³ | 39,99 | 9,62 | 384,72 | 0,21% | 169.609,01 | 94,37% | B |
| 00039801 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 3,00 | 125,43 | 376,21 | 0,21% | 169.985,22 | 94,58% | B |
| 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 2,00 | 183,33 | 366,58 | 0,20% | 170.351,81 | 94,78% | B |
| 00007356 | SINAPI | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 10,86 | 31,18 | 338,55 | 0,19% | 170.690,36 | 94,97% | B |
| 00001891 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 201,96 | 1,52 | 306,98 | 0,17% | 170.997,34 | 95,14% | C |
| 00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 319,55 | 0,93 | 297,18 | 0,17% | 171.294,52 | 95,31% | C |
| 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | H | 14,52 | 20,2 | 293,34 | 0,16% | 171.587,86 | 95,47% | C |
| 00009837 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 15,75 | 18,49 | 291,16 | 0,16% | 171.879,02 | 95,63% | C |
| 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 3,42 | 83,92 | 287,04 | 0,16% | 172.166,06 | 95,79% | C |
| ENG00100 | Próprio | TAXA DE ART DO CREA - FAIXA 3 | TX | 1,00 | 281,52 | 281,46 | 0,16% | 172.447,52 | 95,95% | C |
| 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 200,23 | 1,38 | 276,31 | 0,15% | 172.723,83 | 96,10% | C |
| 9162 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40KA - 175v (para-raio) | un | 4,00 | 63,65 | 254,55 | 0,14% | 172.978,38 | 96,24% | C |
| 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 44,99 | 5,43 | 244,30 | 0,14% | 173.222,68 | 96,38% | C |
| 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 18,90 | 12,8 | 241,87 | 0,13% | 173.464,55 | 96,51% | C |
| 00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 201,45 | 1,13 | 227,64 | 0,13% | 173.692,19 | 96,64% | C |
| 00043626 | SINAPI | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 51,17 | 4,16 | 212,85 | 0,12% | 173.905,04 | 96,76% | C |
| 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 232,65 | 0,9 | 209,39 | 0,12% | 174.114,43 | 96,88% | C |
| 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 3,00 | 68,42 | 205,22 | 0,11% | 174.319,65 | 96,99% | C |
| 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 3,00 | 67,84 | 203,48 | 0,11% | 174.523,12 | 97,10% | C |
| 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 586,48 | 0,33 | 193,54 | 0,11% | 174.716,66 | 97,21% | C |
| 00000003 | SINAPI | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 11,83 | 16,25 | 192,17 | 0,11% | 174.908,83 | 97,32% | C |
| 00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) | H | 8,50 | 21,27 | 180,82 | 0,10% | 175.089,64 | 97,42% | C |
| 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 25,18 | 6,71 | 168,94 | 0,09% | 175.258,59 | 97,51% | C |
| 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 140,22 | 1,2 | 168,27 | 0,09% | 175.426,86 | 97,61% | C |
| 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 2,19 | 74,06 | 161,87 | 0,09% | 175.588,73 | 97,70% | C |
| 00004823 | SINAPI | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 2,97 | 53,79 | 159,94 | 0,09% | 175.748,67 | 97,79% | C |
| 00020143 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 2,00 | 78,14 | 156,25 | 0,09% | 175.904,91 | 97,87% | C |
| 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 170,52 | 0,91 | 155,17 | 0,09% | 176.060,09 | 97,96% | C |
| 00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 81,42 | 1,8 | 146,55 | 0,08% | 176.206,64 | 98,04% | C |
| 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 12,00 | 12,11 | 145,29 | 0,08% | 176.351,93 | 98,12% | C |
| 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 3,00 | 48,4 | 145,17 | 0,08% | 176.497,10 | 98,20% | C |
| 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 119,93 | 1,21 | 145,12 | 0,08% | 176.642,22 | 98,28% | C |
| 00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 81,42 | 1,78 | 144,92 | 0,08% | 176.787,14 | 98,36% | C |
| 00003658 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6,00 | 23,65 | 141,87 | 0,08% | 176.929,01 | 98,44% | C |
| 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 49,99 | 2,79 | 139,47 | 0,08% | 177.068,48 | 98,52% | C |
| 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 200,23 | 0,67 | 134,15 | 0,07% | 177.202,64 | 98,59% | C |
| 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10,00 | 13,1 | 130,97 | 0,07% | 177.333,61 | 98,67% | C |
| 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 3,15 | 38,89 | 122,44 | 0,07% | 177.456,05 | 98,74% | C |
| 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0,82 | 148,92 | 122,06 | 0,07% | 177.578,11 | 98,80% | C |
| 00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) | H | 4,83 | 21,45 | 103,61 | 0,06% | 177.681,72 | 98,86% | C |
| 00012872 | SINAPI | GESSEIRO (HORISTA) | H | 4,57 | 19,65 | 89,78 | 0,05% | 177.771,50 | 98,91% | C |
| 00021114 | SINAPI | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 2,20 | 37,97 | 83,52 | 0,05% | 177.855,02 | 98,96% | C |
| 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 7,00 | 11,82 | 82,72 | 0,05% | 177.937,74 | 99,00% | C |
| 00038774 | SINAPI | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 3,00 | 27,41 | 82,21 | 0,05% | 178.019,95 | 99,05% | C |
| 00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 201,45 | 0,38 | 76,55 | 0,04% | 178.096,51 | 99,09% | C |
| 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1085,92 | 0,07 | 76,01 | 0,04% | 178.172,52 | 99,13% | C |
| 00000297 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 18,00 | 4,1 | 73,78 | 0,04% | 178.246,31 | 99,18% | C |
| 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 20,00 | 3,58 | 71,59 | 0,04% | 178.317,89 | 99,22% | C |
| 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 10,00 | 6,89 | 68,89 | 0,04% | 178.386,78 | 99,25% | C |
| ENG1695 | Próprio | BARRAMENTO DE COBRE 3/4" X 1/8" 269 A 1,08 KG/M | KG | 1,77 | 38,5 | 68,13 | 0,04% | 178.454,91 | 99,29% | C |
| 00003875 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16,00 | 4,11 | 65,75 | 0,04% | 178.520,65 | 99,33% | C |
| 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 13,63 | 4,54 | 61,88 | 0,03% | 178.582,54 | 99,36% | C |
| 00014153 | SINAPI | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | 0,89 | 66,77 | 59,75 | 0,03% | 178.642,28 | 99,40% | C |
| 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 1,90 | 30,56 | 58,20 | 0,03% | 178.700,49 | 99,43% | C |
| 00041898 | SINAPI | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | 0,00 | 29.768,19 | 57,85 | 0,03% | 178.758,34 | 99,46% | C |
| 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 2,52 | 20,2 | 50,96 | 0,03% | 178.809,30 | 99,49% | C |
| 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 32,79 | 1,51 | 49,51 | 0,03% | 178.858,81 | 99,52% | C |
| 00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | 2,00 | 22,35 | 44,69 | 0,02% | 178.903,50 | 99,54% | C |
| 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10,00 | 4,46 | 44,59 | 0,02% | 178.948,09 | 99,57% | C |
| 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 17,83 | 2,47 | 44,05 | 0,02% | 178.992,14 | 99,59% | C |
| 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 5,26 | 8,02 | 42,22 | 0,02% | 179.034,36 | 99,61% | C |
| 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 15,60 | 2,7 | 42,11 | 0,02% | 179.076,48 | 99,64% | C |
| 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 31,98 | 1,31 | 41,89 | 0,02% | 179.118,36 | 99,66% | C |
| 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 47,99 | 0,79 | 37,91 | 0,02% | 179.156,28 | 99,68% | C |
| 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 3,00 | 10,58 | 31,73 | 0,02% | 179.188,01 | 99,70% | C |
| 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 8,00 | 3,94 | 31,51 | 0,02% | 179.219,52 | 99,72% | C |
| 00003898 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | 7,79 | 31,15 | 0,02% | 179.250,68 | 99,73% | C |
| 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 31,98 | 0,89 | 28,46 | 0,02% | 179.279,14 | 99,75% | C |
| 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | 2,00 | 14,2 | 28,39 | 0,02% | 179.307,53 | 99,77% | C |
| 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 3,00 | 9,3 | 27,89 | 0,02% | 179.335,42 | 99,78% | C |
| 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 15,60 | 1,7 | 26,51 | 0,01% | 179.361,94 | 99,80% | C |
| 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 | 12,62 | 25,23 | 0,01% | 179.387,17 | 99,81% | C |
| 00012815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 2,39 | 10,18 | 24,28 | 0,01% | 179.411,45 | 99,82% | C |
| 00000299 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | 5,8 | 23,20 | 0,01% | 179.434,65 | 99,84% | C |
| 00020045 | SINAPI | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 2,00 | 10,78 | 21,56 | 0,01% | 179.456,20 | 99,85% | C |
| 00003519 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2,00 | 10,58 | 21,16 | 0,01% | 179.477,36 | 99,86% | C |
| 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 15,60 | 1,33 | 20,74 | 0,01% | 179.498,10 | 99,87% | C |
| 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 6,00 | 3,39 | 20,34 | 0,01% | 179.518,44 | 99,88% | C |
| 00039424 | SINAPI | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | 3,00 | 6,18 | 18,54 | 0,01% | 179.536,98 | 99,89% | C |
| 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 8,00 | 2,25 | 18,00 | 0,01% | 179.554,97 | 99,90% | C |
| 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 4,00 | 4,46 | 17,84 | 0,01% | 179.572,81 | 99,91% | C |
| 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 32,79 | 0,54 | 17,70 | 0,01% | 179.590,51 | 99,92% | C |
| 00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 8,00 | 2,04 | 16,32 | 0,01% | 179.606,83 | 99,93% | C |
| 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 13,00 | 1,15 | 14,95 | 0,01% | 179.621,78 | 99,94% | C |
| 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1,00 | 13,87 | 13,87 | 0,01% | 179.635,64 | 99,95% | C |
| 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2,50 | 5,36 | 13,40 | 0,01% | 179.649,04 | 99,96% | C |
| 00007584 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 12,00 | 1,11 | 13,32 | 0,01% | 179.662,36 | 99,96% | C |
| 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8,00 | 1,32 | 10,56 | 0,01% | 179.672,92 | 99,97% | C |
| 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 1,56 | 6,6 | 10,29 | 0,01% | 179.683,21 | 99,97% | C |
| 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2,00 | 4,94 | 9,88 | 0,01% | 179.693,09 | 99,98% | C |
| 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,27 | 26,93 | 7,40 | 0,00% | 179.700,49 | 99,98% | C |
| 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 15,60 | 0,43 | 6,71 | 0,00% | 179.707,20 | 99,99% | C |
| 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 3,29 | 1,4 | 4,61 | 0,00% | 179.711,81 | 99,99% | C |
| 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,12 | 33,87 | 4,21 | 0,00% | 179.716,01 | 99,99% | C |
| 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 1,02 | 3,93 | 4,02 | 0,00% | 179.720,03 | 100,00% | C |
| 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 41,99 | 0,08 | 3,36 | 0,00% | 179.723,39 | 100,00% | C |
| 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0,01 | 139,16 | 2,01 | 0,00% | 179.725,40 | 100,00% | C |
| 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 170,52 | 0,01 | 1,71 | 0,00% | 179.727,10 | 100,00% | C |
| 00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | 0,04 | 16,6 | 0,62 | 0,00% | 179.727,72 | 100,00% | C |
| 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 47,99 | 0,01 | 0,48 | 0,00% | 179.728,20 | 100,00% | C |
| 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0,03 | 14,51 | 0,46 | 0,00% | 179.728,66 | 100,00% | C |
| 00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | 0,00 | 6.257,68 | 0,02 | 0,00% | 179.728,69 | 100,00% | C |
| 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KWH | 0,02 | 0,98 | 0,02 | 0,00% | 179.728,71 | 100,00% | C |

| BDI - COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS |
| --- |
|  | GRUPO | A | DESPESAS INDIRETAS |  |  |
|  |  | A.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,99% |  |
|  |  | A.2 | SEGURO + GARANTIA | 0,80% |  |
|  |  | A.3 | RISCOS | 0,97% |  |
|  | TOTAL GRUPO A | 5,76% |  |
|  | GRUPO | B | BONIFICAÇÃO | 6,16% |  |
|  |  | B.1 | LUCRO BRUTO |  |  |
|  | TOTAL GRUPO B | 6,16% |  |
|  | GRUPO | C | IMPOSTOS |  |  |
|  |  | C.1 | PIS | 0,65% |  |
|  |  | C.2 | COFINS | 3,00% |  |
|  |  | C.3 | ISSQN | 2,50% |  |
|  |  | C.4 | CPRB |  |  |
|  | TOTAL GRUPO C | 6,15% |  |
|  | GRUPO | D | DESPESAS FINANCEIRAS (F) | 0,59% |  |
|  |  |  | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |
|  | TOTAL GRUPO D | 0,59% |  |
|  | TOTAL BDI | 20,34% |  |
|  |  | BDI = BDI (%) = (((1+A) x (1+D) x (1+B) ) - 1 ) x 100 |  |  |
|  |  | (1- C) |  |  |
| RECOMENDAÇÃO DO ACORDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário |  |  |
| CPRB- Aumento de 2% para 4,5% conforme LEI N°13.161, 31 DE AGOSTO DE 2015. |  |

ANEXO II DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) _________________________________________, CGC nº ____________________________, sediada na (endereço completo)___________________________________, declara , sob as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

................................................

(Local e data)

...............................................................................

Assinatura e identificação do representante legal

Observação: Emitir em papel timbrado da emp

ANEXO III DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO TRABALHO DO MENOR

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº _________________, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, para fins do disposto nos termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

OBSERVAÇÃO: Se a licitante possuir menores de 16 anos aprendizes deverá declarar essa condição. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a licitante ou que tenha o carimbo do CNPJ.

................................................

(Local e data)

...............................................................................

Assinatura e identificação do representante legal

Observação: Emitir em papel timbrado da empresa.

ANEXO IV DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

_____________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº ______________________, com sede em __________________________________ (endereço completo), declara para os devidos fins que está enquadrada na condição de _____________________ (informar microempresa ou empresa de pequeno porte), estando assim apta a usufruir do direito de preferência estabelecido na Lei Complementar nº 123/06.

................................................

(Local e data)

...............................................................................

Assinatura e identificação do representante legal

Observação: Emitir em papel timbrado da empresa.

ANEXO V DO EDITAL

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS CONDIÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Declaramos ter pleno conhecimento das condições gerais para realização dos serviços previstos no edital de Concorrência nº__________/2022/SESI/RO, bem como da legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas no instrumento convocatório.

................................................

(Local e data)

...............................................................................

Assinatura e identificação do representante legal

Observação: Emitir em papel timbrado da empresa.

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI GRAU DE PARENTESCO COM DIRIGENTES E EMPREGADOS DO SISTEMA FIERO/SESI/SENAI/IEL

(NOME DA EMPRESA)____________________, CNPJ nº ___________________,sediada na (endereço completo)___________________________________, DECLARA, de acordo com a Ordem de Serviço Conjunta FIERO, SESI, SENAI e IEL Nº 001/2015 e com o Código de Conduta e Ética das entidades FIERO/SESI/SENAI/IEL, que:

- Não possui vínculo de parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo, com integrantes dos Órgãos Diretivos e Consultivos, Titulares ou Suplentes do SISTEMA FIERO/SESI/SENAI/IEL;

- Não possui vínculo de parentesco até o 3º grau civil, afim ou consanguíneo com empregados com cargos de influência do SISTEMA FIERO/SESI/SENAI/IEL.

Declara ainda que as informações prestadas são de sua inteira responsabilidade, sendo sua inveracidade considerada falsidade ideológica, e passível de sanções previstas na lei em vigor.

Local e Data

_______________________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL E CARIMBO CNPJ DA EMPRESA

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante.

ANEXO VII DO EDITAL

MODELO DE CARTA PROPOSTA

Ao

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI/RO

Rua Rui Barbosa, 1112- Bairro Arigolândia.

Porto Velho - RO.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Referência: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. XXX/2022.

Senhor (a) Presidente,

Pelo presente, apresentamos e submetemos a apreciação de V. Sas. a Proposta da Empresa ........... , inscrita no C.N.P.J: ..............., com sede na ............., Bairro ......... na cidade de ............. para (objeto da prestação de serviço)...., pelo valor total de R$ xxxxxx (...............), conforme planilha orçamentaria (MODELO ANEXO VIII).

Informamos que neste preço estão inclusos todos os custos com transporte, carga e descarga, seguro dos serviços, Frete CIF, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas diretas e indiretamente incidentes e lucro conforme legislação em Vigor.

A validade da Proposta é de _________________.

Prazo de Execução dos Serviços: _____________.

Local de Execução dos Serviços: _____________.

Prazo de Vigência do Contrato: _____________.

Os pagamentos das Faturas pelos serviços executados deverão ser creditados no Banco xxxx, agencia xxxxx, Conta Corrente xxxxx.

Atenciosamente,

__________________________________________________

Identificação do Representante Legal da Licitante

Carimbo CNPJ

Observação: Emitir em papel timbrado da empresa.

ANEXO VIII DO EDITAL

MINUTA DO CONTRATO Nº ............

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI E DO OUTRO LADO A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pelo presente, de um lado, SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – SESI,  inscrito no CNPJ nº 03.783.989/0006-50,  com sede na Av. Sete de Setembro, 2263 – Bairro Nossa Senhora das Graças, Porto Velho/RO, neste ato representados pelo Superintendente Regional do SESI/DR/RO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e pelo Diretor Regional do SESI/DR/RO, xxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, e do outro, a empresa xxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede a Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxxxxx, xxxx, neste ato representado xxxxxxxxxx, portador (a) da carteira de identidade xxxxxxx e CPF xxxxxxxxx, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato conforme cláusulas e condições a seguir.

###### CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS FUNDAMENTOS

O presente contrato é oriundo do processo geral n. 00094.2022.3.313.02, através da licitação, modalidade Concorrência nº 004/2022, nos termos do regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

###### CLÀUSULA SEGUNDA – DOS DOCUMENTOS APLICAVEIS

###### 2.1. Fazem parte deste contrato como se aqui estivessem integralmente transcritos, os seguintes documentos:

- Termo de Referência e Edital de Licitação;

- Proposta da CONTRATADA;

- Havendo divergência entre os documentos citados e este Contrato, prevalecerá este último, desde que obedeça aos preceitos da Lei.

###### CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE SESI ESCOLA CACOAL, PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS MAKER E DE CIÊNCIAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO, REVESTIMEN TO DE FORRO, PISO E PAREDE. A EXECUÇÃO DEVERÁ SER CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS ANEXOS.

###### CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços deverão ser executados conforme item 03 do Termo de Referência.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

5.1. A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogada nos termos do art. 26 § Único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

5.2. O prazo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado nos termos do art. 26 § Único do Regulamento de Licitações e Contratos do SESI.

CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela CONTRATADA, após a fiscalização e aceite dos serviços, e após sanados eventuais pendências indicadas pela fiscalização da Contratante;

6.2. A CONTRATADA deverá solicitar medição mediante emissão de 2 (duas) notas fiscais sendo a primeira em relação ao item 1 do orçamento (refere-se ao Projeto Rondonia +Industria- Mod. Física) e a segunda nota em relação ao item 2 do orçamento (refere-se ao Projeto de Melhoria e Ampliação 2021).

6.3. Apresentar na primeira medição o documento de criação do CNO (Cadastro Nacional de Obras), conforme exigido no artigo 3º da Instrução Normativa RFB nº 2.021, de 16 de abril de 2021, e ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados.

6.4 O prazo de pagamento será de 18 (dezoito) dias úteis após o recebimento da Nota Fiscal e do relatório fotográfico dos serviços executados pelo setor responsável, obedecendo o calendário de pagamentos da CONTRATANTE;

6.5. Os pagamentos serão realizados obrigatoriamente em conta corrente da CONTRATADA, que deverá ser fornecida quando da assinatura do Contrato;

6.6. As Notas Fiscais deverão ser apresentadas acompanhadas de Certidões de Prova de regularidade relativa para com a Fazenda Federal, Seguridade Social (Certidão consolidada com a Fazenda Federal) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, no cumprimento dos encargos instituídos por lei;

6.7. A Contratada deverá apresentar ainda juntamente com a primeira e última Nota Fiscal o original ou cópia autenticada da seguinte documentação atualizada de seus funcionários:

- Planilha com informativo dos funcionários lotados na obra;

- Cópia do Contracheque (assinado e legível);

- Cópia da Folha de ponto (assinado e legível);

- Cópia da RESCISÃO/FÉRIAS (se houver);

- Cópia do Extrato da folha de pagamento (mensal);

- Cópia do Relatório da SEFIP – GFIP (MENSAL);

- Cópia da Guia do FGTS (comprovante original ou autenticado);

- Cópia da Guia do GPS (comprovante original / autenticado).

6.8. A Nota Fiscal que apresentar incorreções será devolvida para as devidas correções. Nesse caso, o prazo começará a fluir a partir da data de reapresentação da nota fiscal devidamente corrigida, sem que isso gere qualquer ônus para a CONTRATANTE;

6.9. Não haverá pagamento se os serviços não forem executados de acordo com os detalhamentos previstos neste instrumento e não aceitos pelo fiscal do contrato;

6.10. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLAUSULA SETIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1.São obrigações da CONTRATADA:

7.1.1.Prestar os serviços nos termos propostos, assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas, sob pena de responsabilidade pelo seu descumprimento;

7.1.2.Corrigir, reparar, remover, substituir, às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem defeitos ou incorreções, resultantes da entrega má prestação dos serviços, apontados pelo fiscal do contrato, sem gerar ônus algum para a contratante.

7.1.3.O contratado será o único responsável por todos os encargos de natureza fiscal, tributária e fretes, decorrentes do objeto do contrato.

7.1.4.O Contratado deverá manter todas as condições de habilitação durante a vigência do contrato.

7.1.5. Imediatamente após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá agendar uma reunião juntamente com o gestor e os fiscais do contrato para iniciar as atividades, conforme objeto contratado;

7.1.6.Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os serviços, materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos, armazenamento de equipamentos, incluindo o equipamento objeto da contratação, ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislações;

7.1.7.É de competência da CONTRATADA arcar com todas as despesas necessárias para o desenvolvimento dos serviços, incluindo todos os custos necessários para o cumprimento do objeto deste termo de referência;

7.1.8.Apresentar declaração formal de disponibilidade, bem como relação explícita dos equipamentos e materiais adequados e necessários para a realização do objeto da presente contratação;

7.1.9.Responder também, por eventuais danos causados diretamente ao SESI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando das visitas técnicas ao local dos serviços e durante sua execução, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo SESI.

7.1.10.Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do SESI, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados e terceiros durante as visitas ao local dos serviços e durante sua execução;

7..1.11.Executar os serviços com o máximo esmero, devendo ser imediatamente refeitos aqueles que a juízo do SESI, não forem julgados em condições satisfatórias, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado, ainda que em decorrência se torne necessário ampliar o horário da prestação dos serviços;

7.1.12.No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita ao SESI, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento do serviço;

7.1.13.Assumir inteira e total responsabilidade pela execução do objeto, pela resistência, estanqueidade, estabilidade e correta aplicação de todos os materiais utilizados;

7.1.14. Comunicar ao SESI, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

7.1.15. Responsabilizar-se por todo transporte e deslocamento para qualquer unidade do SESI dentro do estado de Rondônia, necessário para a realização dos serviços avençados;

7.1.16. Providenciar, após o recebimento da Autorização de Serviço, num prazo não superior a 10 (dez) dias, as Anotações de Responsabilidades Técnicas – ART’s de execução de serviço devidamente registradas no CREA/RO, entregando uma via ao SESI, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das mesmas;

7.1.17. Submeter à aprovação do SESI, o (s) nome (s) e o (s) dado (s) demonstrativo (s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, porventura, venha a substituir o originalmente indicado;

7.1.18. Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste documento.

7.1.19. Remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da execução do serviço;

7.1.20. No caso de a execução dos serviços não atender os requisitos para instalação dos equipamentos por falhas, problemas ou instalações incorretas, os prejuízos serão arcados pela CONTRATADA, e posteriormente deverão ser realizadas as devidas correções para continuidade das atividades da unidade.

7.2.Dos E.P.I.’s:

7.2.1.Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA os Equipamentos de Proteção Individuais (EPI), de acordo com as atividades a serem realizada, sendo estes ditos essenciais à integridade física do trabalhador, não sendo permitida sua ausência na execução dos serviços, sob pena de sanções determinadas neste documento à CONTRATADA.

7.2.2.Os E.P.I.’s deverão ser efetivamente utilizados, inclusive em situações específicas. A                     CONTRATADA responsável pela orientação da correta utilização dos equipamentos e o fiscal do contrato de cobrar o fornecimento dos mesmos e sua utilização.

7.2.3.Todo e qualquer funcionário que se recusar a utilizar os E.P.I.’s nos serviços estabelecidos neste termo de referência, nas condições do item anterior, deverá ser substituído no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Esse comportamento será considerado como inconveniente, imprudente e perigosa.

7.2.4.O quantitativo de E.P.I.’s a serem utilizados deverá ser determinado pela CONTRATADA, tomando-se como base o número de funcionários necessários à perfeita execução dos serviços, a produtividade de referência e a vida útil do equipamento envolvido.

7.2.5.Os E.P.I.’s deverão ser substituídos, sem ônus para a CONTRATANTE, sempre que necessário, seja por desgaste natural ou defeito que impossibilite sua correta utilização.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumido pela CONTRATADA, de acordo com este Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumido pela CONTRATADA, de acordo com este termo e anexo.

8.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, com relação ao objeto deste Termo;

8.3. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados;

8.4. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na prestação do serviço;

8.5. Promover através de seu representante, a efetiva fiscalização da prestação dos serviços observando as especificações do objeto;

8.6. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias, a fim de que possa garantir a prestação dos serviços;

8.7. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, nas dependências do SESI, durante as visitas técnicas de levantamento de dados para execução dos projetos;

8.8. Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as especificações constantes do Termo de Referência;

8.9. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

9.1. A gestão do contrato ficará a cargo da Gestora Jocilene Ribeiro Andrade e-mail: Jocilene.andrade@fiero.org.br, Gerente das Unidades SESI/SENAI de Cacoal e Rolim de Moura,  especialmente designada pelo SESI para este fim, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da sua prestação e de tudo dará ciência à empresa CONTRATADA, para fiel execução contratual durante a sua vigência;

9.2. A fiscalização dos serviços ficará a cargo do engenheiro Civil Herick Harrison Lemos Silva, e-mail: Herick.silva@fiero.org.br da Supervisão de Engenharia e Obra, que deverá registrar por escrito ocorrências e possíveis alterações que se façam necessárias.

- Ao fiscal do contrato competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à entidade;

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora/contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade apontada.

- O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

- O Fiscal do Contrato deverá exigir o cumprimento de todos os itens constantes das Cláusulas Contratuais e da proposta da Contratada;

- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do Contrato serão encaminhadas por escrito ao Gestor do Contrato, em tempo hábil para adoção das medidas saneadoras;

9.3. O Gestor e Fiscal do contrato devem seguir as diretrizes estabelecidas no Manual de Gestor e Fiscal de Contratos do sistema FIERO, disponível a todos os colaboradores no GED - Gerenciamento Eletrônico de documentos.

CLAUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

- No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com o SESI/RO, salvo as hipoteses comprovadas de caso fortuito e força maior, as penalidades aplicadas ao contratado, inclusive cumulativamente serão:

a) Advertência;

b) Multa;

c) Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o SESI/RO;

- O atraso injustificado no prazo de execução dos serviços implicará multa correspondente a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor total do pedido de compra correspondente, até o limite de 10% (dez por cento) do respectivo valor total.

- Nesta hipótese, o atraso injustificado por período superior a 30 (trinta) dias caracterizará o descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas neste item, inclusive a rescisão unilateral.

- Na hipótese de inexecução parcial, multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre a porção inadimplida do valor atualizado do contrato, ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual. Em caso de inexecução total, multa no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado do objeto contratado e ensejando, a critério do SESI, a rescisão contratual.

- A não substituição da nota fiscal, no prazo máximo de 10 dias após a notificação, implicará em multa de 10% sobre o valor total da respectiva nota fiscal.

- As eventuais multas e outros valores devidos pelo CONTRATADO à CONTRATANTE poderão ser compensados no pagamento das parcelas, vencidas ou por vencerem, deduzidas da garantia ou poderão ser cobradas judicialmente, se for o caso.

- A recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e poderá acarretar ao licitante as seguintes penalidades, previstas no instrumento convocatório:

- Perda do direito a contratação;

- Perda da caução em dinheiro ou execução das demais garantias de propostas oferecidas, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório, se houver.

- Suspensão do direito de licitar com o SESI/RO por prazo não superior a 2 (dois) anos.

- O inadimplemento total ou parcial das obrigações contratuais assumidas, dará ao contratante o direito de rescindir unilateralmente o contrato, sem prejuízo de outras penalidades previstas no instrumento convocatório ou no contrato, inclusive a suspensão do direito de licitar ou contratar com o SESI/RO por prazo não superior a 2 (dois) anos.

- O atraso injustificado no pagamento, por culpa da CONTRATANTE, poderá implicar na incidência juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária. Os juros serão calculados desde a data limite para o pagamento até a satisfação do débito.

- O CONTRATADO deverá comunicar, por escrito e justificadamente, as ocorrências de caso fortuito ou força maior impeditivas da prestação de serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, sob pena de não poder alegá-los posteriormente.

- As multas poderão ser aplicadas tantas vezes quantas forem as irregularidades constatadas.

- Além de qualquer outro descumprimento de cláusula contratual, constituem causas de resolução, em qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que o CONTRATADO tenha direito a indenização, a qualquer título:

    - Ceder ou transferir, no todo ou em parte, os serviços que constituem objeto do Contrato, sem a prévia autorização escrita da(s) CONTRATANTE(S);

    - Deixar de cumprir as obrigações previstas no Contrato;

    - Ocorrer reincidência, por parte do CONTRATADO, em infração contratual que implique na aplicação de multa;

    - Ocorrer a decretação de falência, a liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA, ou ainda, o ingresso desta última em processo de recuperação judicial;

    - Deixar de apresentar a garantia contratual prevista no Contrato, no prazo previsto, quando for o caso.

- Previamente à aplicação de penalidades, a CONTRATANTE oportunizará esclarecimentos pelo CONTRATADO, que terá prazo máximo de 05 (cinco dias) úteis para apresentar justificativas, por escrito.

- Caso não haja manifestação do CONTRATADO dentro desse prazo ou caso CONTRATANTE(S) entendam como improcedentes as justificativas, serão aplicadas as sanções previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA CONTRATUAL

11.1. Garantia contratual, no valor de 5% (dez por cento) do valor total da proposta para o período constante do contrato, a ser apresentada nas modalidades conforme art. 27 do regulamento de licitações do SESI;

11.2. A referida garantia deverá ser entregue na Supervisão de Licitações e Contratos do SESI, situada na Rua Rui Barbosa, 1112, Arigolândia, Porto Velho/RO, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato;

11.3. Caso seja prorrogado o prazo do contrato, deverá ser apresentada nova garantia, nas modalidades e no percentual definidos no presente item, objetivando assegurar o novo prazo contratual;

11.4. A devolução da garantia contratual será realizada após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, quando aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

12.1. O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo SESI/RO, independentemente de interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- Inadimplemento parcial ou total do contrato ou cumprimento irregular de seus termos;

- Decretação de falência, pedido de recuperação judicial, insolvência civil, liquidação judicial ou extrajudicial ou suspensão, pelas autoridades competentes, das atividades da CONTRATADA;

- Inobservância de dispositivos normativos, contratuais;

- Dissolução da empresa contratada;

- O atraso injustificado no início da prestação do serviço;

- A paralisação da prestação do objeto, sem justa causa e prévia comunicação ao SESI/RO;

- A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, no contrato ou pela Fiscalização do SESI/RO;

- A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

- A não manutenção das condições de habilitação previstas neste contrato.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão resolvidos de comum acordo entre as partes, recorrendo-se, se necessário, às normas constantes do Regulamento de licitação e contratos do SESI.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTARIA

14.1. A despesa com a aquisição do objeto deste contrato, está a cargo da Unidade Administrativa:

| PROJETO | UA: | CR: |
| --- | --- | --- |
| PROJETO RONDÔNIA + INDUSTRIA –MOD. FISICA | 24.03.01 | 3.07.10.01.01.19 |
| PROJETO DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO 2021 | 24.03.01 | 3.07.10.01.01.05 |

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEI ANTICORRUPÇÃO

15.1. As partes comprometem-se, sob as penas previstas neste instrumento e na legislação aplicável, a conhecer, monitorar e cumprir rigorosamente todas as leis anticorrupção brasileiras, dentre elas, a Lei Anticorrupção nº 12.846/2013 e seus regulamentos, incluindo, mas não se limitando. O código de Conduta e Ética da FIERO/SESI/SENAI/IEL, e nas políticas internas do CONTRATANTE, disponível no endereço eletrônico https://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade.

15.2. A CONTRATADA se compromete, ainda, a treinar seus Colaboradores alocados na execução das atividades do Contrato, afim de instrui-los sobre o cumprimento obrigatório das diretrizes condidas no Código de Conduta e Ética da FIERO/SESI/SENAI/IEL, para a execução do objeto deste instrumento.

15.3. As PARTES declaram que garantem que não estão envolvidas ou irão se envolver, direta ou indiretamente, por seus representantes, administradores, diretores, conselheiros, sócios ou acionistas, assessores, consultores, subcontratado, parte relacionada, durante o cumprimento das obrigações previstas no Contrato, em qualquer atividade ou prática que constitua uma infração dos temos das Leis Anticorrupção incluindo, mas não se limitando ás Leis e Decretos 12.846/2013, 8.420/2015 e 12.683/2012.

15.4. A CONTRATADA concorda que o CONTRATANTE terá o direito de realizar auditoria, a qualquer tempo, a fim de verificar o cumprimento do disposto nas Leis Anticorrupção e demais legislações pertinentes, e nas Políticas de Compliance do CONTRATANTE.

15.5. O não cumprimento por qualquer das PARTES, das Leis Anticorrupção e/ou das Políticas de Compliance do CONTRATANTE será considerada uma infração grave e conferirá a outra parte, não infringente, o direito de, agindo de boa-fé, declarar rescindido imediatamente o presente instrumento, sem suportar qualquer ônus ou penalidade, sendo que a parte responsável pela infração, responderá por perdas e danos, nos termos da legislação aplicável.

15.6. A CONTRATADA obriga-se a participar de treinamentos referentes as políticas de Compliance e demais normativas anticorrupção e lavagem de dinheiro mantidas pelo CONTRATANTE, quando convocada. Após formalmente convocada, caso a CONTRATADA não possa participar do evento, no dia e hora marcados, deverá justificar expressamente o CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades. Serão consideradas injustificadas as ausências não comunicadas tempestivamente e indevidamente fundamentadas, e a aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE.

15.7. Nos casos em que ocorrer danos à imagem e reputação do(s) CONTRATANTE(S), levando ainda a possibilidade de lucro cessante em decorrência de atos ou fatos que violem ás Leis Anticorrupção e Lavagem de Dinheiro, desde que devidamente comprovado, a CONTRATADA se obrigará a reparar os danos materiais e morais, independentemente de dolo ou culpa.

15.8. Qualquer violação ás politicas de Compliance e ao Código de Conduta e Ética das entidades ou denúncias deverão ser reportadas a Ouvidoria por e-mail: ouvidoria@fiero.org.br.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS

16.1. Aplica-se Ao presente Contrato a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, sem prejuízo das demais vigentes.

16.2. Para fins da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (ei nº 13.709/18), na hipótese de, em razão do presente contrato, a CONTRATADA realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis (arts. 5º, II e 12 § 2º, LGPD), deverá adotar as medias de segurança técnicas, jurídicas e administrativas aptas a proteger tais dados pessoais de acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento inadequado ou lícito, observando-se os padrões mínimos, definidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e em conformidade com o disposto na legislação de proteção de dados e privacidade em vigor.

16.3. A CONTRATADA somente poderá compartilhar, conceder o acesso ou realizar o tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, se houver com empregados prestadores de serviços que tenham necessidade de realizar o tratamento de tais dados para as finalidades estritamente necessárias à execução do Contrato, bem como tratará somente os Dados Pessoais necessários para a prestação dos serviços, nos termos do Contrato.

16.4. A CONTRATADA DECLARA ter ciência dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/2018, e obriga-se a adotar as medidas necessárias para garantir, por si, bem como por seu pessoal, colaboradores e subcontratada que a utilização e tratamento dos dados pessoais coletados durante o contrato, ocorra na extensão definida pela LGPD, e que a utilização e o tratamento somente ocorrerão para finalidades determinadas e específicas vinculadas ao âmbito e limites técnicos das atividades contempladas à prestação dos serviços, conforme objeto do presente contrato;

16.5. Caberá ao CONTRATANTE (parte controladora), tomar as decisões referente ao tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis, se houver, transmitidos à CONTRATADA que, na condição de operadora realizará o tratamento de dados pessoais, seguindo as instruções recebidas da parte controladora;

16.6. A CONTRATADA é responsável pelo uso indevido de dados pessoais e dados pessoais sensíveis realizados por seus empregados ou prestadores de serviços, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados, sob pena de arcar com as perdas e danos que eventualmente possa causar, inclusive financeiros e/ou de imagem e demais sanções aplicáveis.

16.7. As partes não fornecerão, transferirão ou disponibilizarão dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a terceiros, a menos que, com base em instruções explicitas, por escrito, da outra parte, ou por ordem de autoridade judicial, sob a condição de que, nesse último caso, informando  a outra parte dentro de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem judicial, ressalvadas as hipóteses legais de sigilo na investigação em que o tratamento sigiloso tenha sido expressamente exigido pela autoridade judicial.

16.8. A CONTRATADA deverá comunicar ao CONTRATANTE, o mais breve possível, em até 24(vinte e quatro) horas, a ocorrência de qualquer incidente de segurança, incluídos, mas não limitados aos ataques por hackers e/ou invasões de qualquer natureza e/ou vulnerabilidades técnicas que exponham ou tenham o potencial de expor o ambiente onde se encontram hospedados os dados pessoais e dados pessoais sensíveis, objeto do presente contrato, sob pena de multa a ser aplicada de acordo com o previsto em lei vigente.

16.9. A CONTRATADA informará ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e oito) horas, todas as solicitações relacionadas aos dados pessoais e DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS, que receber diretamente do titular dos dados em razão do presente Contrato.

16.10. A CONTRATADA obriga-se, quando convocada, a participar de eventuais treinamentos referentes a Lei Geral de Proteção de Dados e demais normativos mantidos pelo CONTRATANTE, quando houver. Após formalmente convocada, caso a CONTRATADA não possa participar do evento, no dia e hora marcados, deverá justificar expressamente à CONTRATANTE, sob pena de aplicação de penalidades. Serão consideradas injustificadas as ausências não comunicadas tempestivamente e indevidamente fundamentadas, e a aceitação da justificativa ficará a critério do CONTRATANTE.

16.11. As partes deverão cessar o tratamento de dados pessoais (art. 9, II, LGPD) e dados pessoais sensíveis (art. 11, LGPD), realizados com base no presente Contrato, imediatamente, após seu término, bem como eliminá-los (art. 16, caput, LGPD), ressalvadas as hipóteses onde é autorizada a conservação dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis (art. 16, I ao IV, LGPD).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO CÓDIGO DE ÉTICA

17.1. A CONTRATADA declara expressamente sua plena ciência da íntegra do Código de Ética da CONTRATANTE, disponível no link https://transparencia.fiero.org.br/sesi/modules/integridade, assumindo inequivocamente a obrigatoriedade de sua irrestrita observância.

17.2. A CONTRATADA assume expressamente a responsabilidade de garantir que todos os seus funcionários empregados na execução dos serviços contratados tenham plena ciência da integra do Código de Conduta e Ética, de modo a atuarem sempre em respeito aos seus princípios, diretrizes e cumprimento de suas obrigações, sob pena de ensejarem a rescisão do presente CONTRATO, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CONFIDENCIALIDADE

18.1. A CONTRATADA se obriga a não quebrar a confiança que lhe é depositada em razão de celebração deste contrato, guardando, durante sua vigência e mesmo após a sua expiração, total sigilo de todas as informações que obtiver em razão das CONTRATANTES e da prestação do serviço, que serão consideradas “informações confidenciais”, e somente poderão ser reveladas a terceiros, mesmo que sejam empregados das CONTRATANTES e do Departamento Regional do SESI, se houver prévia e expressa autorização, por escrito, do representante indicado para a gestão do contrato.

18.2. A CONTRATADA se compromete a adotar as medidas necessárias para que seus diretores, empregados, e em geral todas aquelas pessoas sob sua responsabilidade, que precisem conhecer a “informação confidencial”, mantenham o sigilo acordado neste instrumento, sendo responsável pela eventual ruptura do compromisso de confidencialidade por essas pessoas.

18.3. Não serão consideradas “informações Confidenciais” as informações que:

- Sejam ou venham a ser identificadas como de domínio público.

- Encontravam-se na posse legítima da CONTRATADA, livres de quaisquer obrigações de confidencialidade, antes de sua revelação em razão desse contrato.

- Sejam expressamente identificadas pelas CONTRATANTES como “não confidenciais”.

- Devam ser divulgadas por força de decisão em processo judicial, neste caso, sendo a divulgação a mais restrita possível, o que deverá ser imediatamente comunicado as CONTRATANTES.

18.4. O descumprimento da confidencialidade obrigará a CONTRATADA à reparação de eventuais perdas e danos, inclusive os valores que as CONTRATANTES venham eventualmente a despender para indenização de terceiros, sem prejuízo das demais consequências legais e contratuais.

CLÁUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1. As partes elegem o foro do município de Porto Velho/RO, para dirimirem qualquer dúvida ou litígio, que porventura surja em torno deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas para que surta seus efeitos legais.

Porto Velho - RO, _____ de ___________ de 2022.

| _______________________________________ Superintendente Regional do SESI/DR/RO | ___________________________________________ Diretor Regional do SESI/DR/RO |
| --- | --- |

___________________________________________________

XXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

| NOME - ................................................... CPF Nº - ................................................... | NOME ..................................................... CPF Nº- ..................................................... |
| --- | --- |

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 004/2022

PROCESSO GERAL Nº 00094.2022.3.313.02

Declaro ter retirado junto ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA – DEPARTAMENTO REGIONAL EM RONDÔNIA, o edital referente à licitação da modalidade CONCORRÊNCIA Nº 004/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE SESI ESCOLA CACOAL, PARA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PARA OS LABORATÓRIOS MAKER E DE CIÊNCIAS, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIO, REVESTIMEN TO DE FORRO, PISO E PAREDE. A EXECUÇÃO DEVERÁ SER CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETOS ANEXOS.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 17/11/2022 ÀS 09 HORAS.

INFORMAÇÕES: Casa da Indústria – Rua Rui Barbosa, nº 1112, bairro Arigolândia, Porto Velho/RO – Telefone: (69) 3216-3491/3477. Portal: www.portal.fiero.org.br. E-mail: cpl@fiero.org.br.

_________________- RO, _____ de _____________de 2022.

# Text boxes

Razão Social: __________________________________

E-mail: ________________________________________

Endereço: _____________________________________

Carimbo do CNPJ: